## お申込みの流れ
次世代シーケンス解析サービス（アンプリコンシーケンス解析） お申込みの流れと注意事項
サンプル準備 | ● | 「プロトコル」シートをご確認いただき、PCR増幅～PCR産物の精製を実施してください。
| ● | 下記をご確認の上、サンプルをご用意ください。
|  | ☑ | ご提供いただくサンプル ： 精製済み1st PCR産物
|  | ☑ | 必要サンプル量 ： 5 ng 以上 (濃度：0.2 ng/μL 以上、液量：20 μL以上)
|  | ☑ | 指定リンカー配列 (下記赤字) が付加されたプライマーで増幅されていること。
Forward Primer：5'- TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG -
Reverse Primer：5'- GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG -
|  | ☑ | プライマーや非特異的産物の除去が行われていること。
注文書送付 | ● | 本ファイルの「注文書」・「サンプル」・「プライマー」シートに必要事項をご記入ください。
| ● | ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)のサンプルは必ず匿名化してください。
※厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づきます。
| ● | 記入済みの注文書をEメールにて弊社までお送りください。
E-mail ： hss-ngs@hssnet.co.jp
サンプル発送 | ● | 下記注意事項をご確認の上発送してください。
・輸送中のサンプルチューブの破損を防止する為、チューブボックスや50mLチューブ等にサンプルチューブを入れてください。
・印刷した注文書をサンプルに同梱してください。
・サンプルはドライアイスを充分量同梱し、必ず凍結状態でお送りください。
・土日祝日のお受け取りはできませんのでご注意ください。
※サンプル送付BOX（有料）のご利用を希望される場合はお問い合わせください。
<サンプル送付先>
〒001-0932 北海道札幌市北区新川西2条1丁目2-1
北海道システム・サイエンス株式会社 次世代シーケンス解析サービス担当
TEL (011)768-5903
| ● | 紛失や配送遅延等の事故防止のため、サンプルご発送の際にメールにてお知らせください。
E-mail ： hss-ngs@hssnet.co.jp
作業内容確認書 | ● | ご依頼内容をまとめた「作業内容確認書」を送付させていただきますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
品質検査 | ● | 受け入れサンプルの品質検査を行います。
| ※ | 弊社推奨基準を満たさない場合、解析中止、もしくはサンプルの再提出をお願いすることがございます。
| ※ | 1解析につき、2回までの品質検査は解析費用内で対応いたします。
3回目以降の品質検査費用につきましては、追加費用が発生いたします。
（依頼分のサンプル数/回 となります。依頼サンプル数が「1」で2サンプル分の品質検査を一度に実施する場合でも、
2回分のカウントとなりますのでご了承ください。）
作業開始 | ● | 作業を開始いたします。
作業内容確認書の記載事項以外の作業/解析につきましては、別途費用が発生いたしますので、予めご理解・ご了承ください。
注意事項 ※必ずお読みください※
●ご依頼いただいたご注文の取り消しはサービス仕様上お受けできません。やむを得ない場合は実作業分の料金をご請求させて頂きます。
●製品の規格仕様・サービス内容等につきまして、予告なく変更することがございます。
●ヒト臨床サンプルの場合はインフォームドコンセントを得ていることをご確認の上、注文書にご入力ください。
●感染性のあるサンプル(HCV・HIVなど)の受け入れは当社では行っておりません。
●本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用下さい。その他の目的（医療品・食品の製造・品質管理や医療診断など）には使用しないでください。
●ご提供いただくサンプルは、文部科学省が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）
におけるP1レベルのサンプルに限らせて頂きます。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データの保管は行っておりません。
ご提供いただきましたサンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データは納品後2週間保管の後、破棄させて頂きますので予めご了承下さい。
●弊社の誤りに起因する誤送および解析結果に関するクレームを除き、解析結果に対する責任を負いかねます。
●本受託解析サービスにより得られた結果が原因となり生じた損失・損害等について、サービスの仕様上、責任を負いかねます。
●ご提供・ご指示いただくサンプルや手法から生じる工業所有権・安全性などの問題については、一切責任を負いかねます。
●サンプルに由来する原因（※）により、ライブラリ回収量が弊社基準を満たさない場合、ラン開始前にご相談させて頂きます。
また、ライブラリ再調製の際には追加費用が発生いたします。予めご了承ください。
※サンプルに由来する原因について：
ご提供いただいたサンプル量が必要量に満たない場合、サンプルの分解が見られる場合、サンプルの精製度が低い場合、
サンプルにNanodrop、Qubit、電気泳動で検出できない夾雑物が含まれる場合、などがございます。
上記現象が見られる場合に、ライブラリ回収量が少なくなる可能性がございます。また、品質検査を通過しましても、ライブラリが得られない
場合がございます。原因が同定できないケースもございますので、予めご了承ください。
●取得データについて、150 paired-end シーケンスでは平均Q30≧80%を目安に納品させて頂きます。なお、装置の特性上、読み取り長の後半部分や
一部のサイクルにおいて、クオリティの低下が発生することがございますが、平均Q30が上記基準を満たす場合には納品となります。
また、small RNA、Amplicon、AT/GC-richなどの塩基組成に偏りのある場合、その他特殊なサンプルにつきましては
対象外となっており、上記基準によらず納品させて頂きます。
●使用装置および関連試薬のバージョンは、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●使用装置の故障および関連試薬の不具合などにより、納期に遅延が生じる場合ございます。
グループ 14

## 注文書
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（アンプリコンシーケンス解析） 注文書
| この色のセルにご記入ください |  |  |  |  | ※ご記入の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書をいただいた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させていただきます。
| ご記入日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 弊社次世代シーケンス 解析サービスのご利用 | [6 empty] | 初めて |  |  | 2回目以降
【ご依頼者情報】
| フリガナ | [9 empty] | 様 | ご住所 |  | 〒
ご氏名
| ご所属 | 機関名 | [9 empty] | TEL
|  | 部署名等 | [9 empty] | FAX
| サンプル 到着予定日 | [10 empty] | Email
| 販売代理店 | 代理店名 | [9 empty] | 納品先 |  |  | ご注文者様 |  |  |  | 販売代理店
※販売店からの指定と異なる場合は、 販売店の指定に従わせて頂きます。
|  | ご担当者 | [8 empty] | 様
その他（住所等、下記備考へご記入ください）
【ご依頼者様以外にご連絡の必要な方】
| ご氏名 | [9 empty] | 様 | TEL
| ご所属 | [10 empty] | Email
【ご依頼内容】
| ご提供サンプル |  |  | 精製済み 1st PCR産物 | [8 empty] | その他 ( ) ※事前にご相談ください
| オプション作業 ※有料 |  |  | ビーズ精製 | [8 empty] | PCR産物の混合
その他 ( ) ※事前にご相談ください
| シーケンス ※右の説明を ご参照ください |  |  | NovaSeq 150bp Paired-End | [7 empty] | NovaSeq： 1Gb（約330万リードペア）/検体単位でご依頼頂けます。 MiSeq ： 10万リードペア/検体単位でご依頼頂けます。 ※1リードペア=1分子のアンプリコンとなります。
[5 empty] | [ ] |  | Gb/検体
MiSeq 300bp Paired-End
[5 empty] | [ ] |  | リードペア/検体
| 標準データ解析 |  | リードカウント解析 (標準でお付けしております。)
|  |  | ※リードカウント解析不要の場合は右にチェックをお入れください ⇒ | [13 empty] | データ解析不要（Raw Data納品)
| オプション データ解析 ※有料 |  |  | ターゲット解析 | [5 empty] | 解析対象領域の切り出し | [7 empty] | 「データ解析」シート をご参照ください
アミノ酸配列への翻訳
アライメント作成
塩基頻度集計
その他 ( ) ※事前にご相談ください
【備考】
→続いて「サンプル」「プライマー」のシートにもご記入ください。
グループ 14
■■■
グループ 39

## サイズについて (hidden)
■PCR産物のサイズに応じてシーケンス仕様をお選びください。
PCR産物のサイズ | 200～250bp |  | 250bp～450bp
シーケンサー | NovaSeq/HiSeq 150bp paired-end |  | MiSeq 300bp paired-end
データ取得量の単位 | 330万リードペア（1Gb）/検体～ |  | 10万リードペア（60Mb）/検体～
PCR産物のサイズ について ※リンカー配列を 除くサイズです。 | 200bp以下 | シーケンスは可能ですが、データ量保証を行っておりません。 | 250bp以下 | 左のプランをご利用ください。
| 200bp～250bp | 推奨サイズです。 | 250bp～450bp | 推奨サイズです。
| 250bp～400bp | シーケンスは可能ですが、Read1-Read2が連結できなくなります。 | 450bp～600bp | シーケンスは可能ですが、Read1-Read2が連結できなくなります。

## サンプル
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（アンプリコンシーケンス解析） サンプル情報
【サンプルの由来について】
【必須】弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
【必須】ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【必須】PCR産物（PCRに使用したプライマー）に以下のリンカー配列が付いていることをご確認ください。
確認しました → Forward Primer：5'- TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG -
確認しました → Reverse Primer：5'- GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG -
サンプルの生物種および解析目的についてご記入ください。
【サンプルリスト】
サンプル名は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させていただく場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | 濃度 (ng/μL) | 液量 (μL) | サンプル量 (μg) | インサートサイズ (bp) ※リンカー配列 を除いたサイズ | 管理番号 （弊社記入欄）
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  |  |  | 0
| 11 |  |  |  |  | 0
| 12 |  |  |  |  | 0
| 13 |  |  |  |  | 0
| 14 |  |  |  |  | 0
| 15 |  |  |  |  | 0
| 16 |  |  |  |  | 0
| 17 |  |  |  |  | 0
| 18 |  |  |  |  | 0
| 19 |  |  |  |  | 0
| 20 |  |  |  |  | 0
| 21 |  |  |  |  | 0
| 22 |  |  |  |  | 0
| 23 |  |  |  |  | 0
| 24 |  |  |  |  | 0
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。
グループ 9
グループ 6

## プライマー
【プライマーリスト】
データ解析をご依頼頂く場合は、PCRに使用されたプライマー配列をご記入ください。
データ解析不要の場合は、本シートは空欄で構いません。
※1：下表の「チューブごとのサンプル名」は、「サンプル」シートに記載された「サンプル名」と同一にしてください。
※2：下表の「内部に混合されているサンプル名」には、1つのチューブに複数のサンプルが混合されている場合にご記入ください。
1つのチューブに1サンプルしか含まれない場合は、空欄で構いません。
チューブごとの サンプル名（※1） | 内部に混合されている サンプル名（※2） | Forwardプライマー [5'-3'] |  |  |  |  | Reverseプライマー [5'-3']
|  | Forward プライマー名 | 指定リンカー配列 |  | ターゲット特異的配列 |  | Reverse プライマー名 | 指定リンカー配列 |  | ターゲット特異的配列
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
|  |  | 5'- | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3' |  | 5'- | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | -3'
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。

## プロトコル
PCR増幅～PCR産物の精製 プロトコル
ご準備いただくもの
サンプル
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | テンプレートDNA (5 ng/μl in 10 mM Tris pH 8.5) | 2.5 μl /サンプル
試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | KAPA HiFi HotStart ReadyMix (2X)(KAPA Biosystems, part # KK2601) | 37.5 μl /サンプル
|  |  |  | 10 mM Tris pH 8.5(General lab supplier) | 80 μl /サンプル
|  |  |  | Agencourt AMPure XP 60 ml kit (Beckman Coulter Genomics, part # A63881) | 76 μl /サンプル
|  |  |  | Freshly Prepared 80% Ethanol (EtOH)(Sigma‐Aldrich, part # E7023) | 800 μl /サンプル
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 4 枚/～96サンプル
Microseal ‘A’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSA‐5001)
|  |  |  | [オプション] Agilent DNA 1000 Kit(Agilent, part # 5067‐1504) | 2 枚/～12サンプル
[オプション] Microseal ‘B’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSB‐1001)
|  |  |  | [オプション] 96‐well storage plates, round well, 0.8 ml (“MIDI” plate) (Fisher Scientific, part # AB‐0859) | 2 枚/～96サンプル
1.7 ml microcentrifuge tubes(General lab supplier)
10 μl barrier pipette tips(General lab supplier)
10 μl multichannel pipettes(General lab supplier)
10 μl single channel pipettes(General lab supplier)
20 μl barrier pipette tips(General lab supplier)
20 μl multichannel pipettes(General lab supplier)
20 μl single channel pipettes(General lab supplier)
200 μl barrier pipette tips(General lab supplier)
200 μl multichannel pipettes(General lab supplier)
200 μl single channel pipettes(General lab supplier)
1000 μl barrier pipette tips(General lab supplier)
1000 μl multichannel pipettes(General lab supplier)
1000 μl single channel pipettes(General lab supplier)
RNase/DNase‐free multichannel reagent reservoirs, disposable (VWR, part # 89094‐658)
機器
品名
2.5 L ice bucket(General lab supplier)
96‐well thermal cycler (with heated lid)(General lab supplier)
Magnetic stand‐96(Life Technologies, catalog # AM10027)
Microplate centrifuge(General lab supplier)
[オプション] 2100 Bioanalyzer Desktop System(Agilent, part # G2940CA)
[オプション] High Speed Micro Plate Shaker(VWR, catalog # 13500‐890 (110V/120V) or VWR, catalog # 14216‐214 (230V)
PCR Primer
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | Amplicon PCR Forward Primer(1μM) | 5 μl /サンプル
|  |  |  | Amplicon PCR Reverse Primer(1μM) | 5 μl /サンプル
プライマー配列情報
Amplicon PCR Forward Primer：
5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG‐[ターゲット領域特異的配列]※1
Amplicon PCR Reverse Primer：
5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG-[ターゲット領域特異的配列]※1
※1：ターゲット領域が300～450bp程度となるよう設計してください。
弊社指定配列も含めたPCR産物のサイズは370bp～520bpとなります。
※下のページに続きます。
作業手順
1.1st PCR増幅
サンプル・試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | テンプレートDNA (5 ng/μl in 10 mM Tris pH 8.5) | 2.5 μl /サンプル
|  |  |  | Amplicon PCR Forward Primer(1μM) | 5 μl /サンプル
|  |  |  | Amplicon PCR Reverse Primer(1μM) | 5 μl /サンプル
|  |  |  | KAPA HiFi HotStart ReadyMix (2X)(KAPA Biosystems, part # KK2601) | 12.5 μl /サンプル
Microseal ‘A’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSA‐5001)
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 1 枚
[オプション] Agilent DNA 1000 Kit(Agilent, part # 5067‐1504)
工程
|  | 1 |  | サーマルサイクラーをセットする
95℃ 3分
95℃ 30秒
55℃※2 30秒 25サイクル
72℃ 30秒
72℃ 5分
4℃ ∞
※2：ターゲット領域特異的配列に応じて適宜変更下さい
|  | 2 | 下記試薬を混合する
|  |  |  | 試薬名 | vol(μl）/サンプル | × |  | （サンプル数×1.1）
|  |  |  | Amplicon PCR Forward Primer(1μM) | 5 |  | 0 | μl
|  |  |  | Amplicon PCR Reverse Primer(1μM) | 5 |  | 0 | μl
|  |  |  | 2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix | 12.5 |  | 0 | μl
|  |  |  | 計 | 22.5 |  | 0 | μl
|  | 3 |  | 工程2 にて作製したマスターミックスを 22.5μl ずつ PCRプレート に分注する
|  | 4 |  | Microbial Genomic DNA (5 ng/μl in 10 mM Tris pH 8.5) 2.5μl をマスターミックス入り PCRプレートに加え，混合する
|  | 5 |  | シール（またはキャップ）をして，スピンダウン
|  | 6 |  | 工程5 のPCRプレートをサーマルサイクラーにセットする
95℃ 3分
95℃ 30秒
55℃※2 30秒 25サイクル
72℃ 30秒
72℃ 5分
4℃ ∞
※2：ターゲット領域特異的配列に応じて適宜変更下さい
|  | 7 |  | 〔オプション〕PCR産物 1μl を Bioanalyzer DNA 1000 chip にて測定
予想サイズ：～550bp
図1：PCR増幅後のBioanalyzer 泳動図
|  | 8 |  | 次工程「2.1st PCR産物の精製」を行う
※下のページに続きます。
2.1st PCR産物の精製
試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | 10 mM Tris pH 8.5(General lab supplier) | 52.5 μl /サンプル
|  |  |  | Agencourt AMPure XP 60 ml kit (Beckman Coulter Genomics, part # A63881) | 20 μl /サンプル
|  |  |  | Freshly Prepared 80% Ethanol (EtOH)(Sigma‐Aldrich, part # E7023) | 400 μl /サンプル
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 1 枚
1.7 ml microcentrifuge tubes(General lab supplier)
[オプション] Microseal ‘B’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSB‐1001)
|  |  |  | [オプション] 96‐well storage plates, round well, 0.8 ml (“MIDI” plate) (Fisher Scientific, part # AB‐0859) | 1 枚
工程
|  | 1 |  | AMPure XP ビーズを室温に戻す（約 30分）
|  | 2 |  | PCR増幅後のプレートを 1,000xg，20℃，1分 にて遠心する
|  | 3 |  | 慎重にシールを剥がす
|  | 4 |  | 〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕マルチチャンネル ピペットを25μl にセットし，
PCR産物全量を MIDI プレートへ移す（チップはサンプル毎に交換）
※シェーカーを使用しない場合は，上記工程は行わない
|  | 5 |  | AMPure XP ビーズを 30秒 ボルテックス（ビーズが均一になるまで）
|  | 6 |  | AMPure XP ビーズ 20μl をPCR産物に加える（チップはサンプル毎に交換）
|  | 7 |  | PCR産物とAMPure XP ビーズをピペッティング（10回）により混合
または，
〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕MIDI プレートにシールをして1,800rpm，2分で混合
|  | 8 |  | 室温で 5分 静置
|  | 9 |  | マグネティックスタンドにセットし，2分 静置（上清が透明になるまで）
|  | 10 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 11 |  | 80% EtOH を200μl ずつ加える
|  | 12 |  | 30秒 静置
|  | 13 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 14 |  | 80% EtOH を200μl ずつ加える | マグネティックスタンドにセットしたまま行う
|  | 15 |  | 30秒 静置
|  | 16 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 17 |  | P20 マルチチャンネルピペットを使用し，残存 EtOH を完全に取り除く
|  | 18 |  | ビーズを 10分 風乾
|  | 19 |  | 10 mM Tris pH 8.5 を 52.5μl ずつ加える
|  | 20 |  | ピペッティング（10回）により混合
〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕MIDI プレートにシールをして1,800rpm，2分で混合
|  | 21 |  | ビーズが完全に懸濁されていることを確認
|  | 22 |  | 室温で 2分 静置
|  | 23 |  | マグネティックスタンドにセットし，2分 静置（上清が透明になるまで）
|  | 24 |  | 上清 50μl を新しいプレート（または1.7ml チューブ）に移す（チップはサンプル毎に交換）
|  | 25 |  | 濃度測定（0.2ng/μl 以上であることを確認）※5
※5：分光光度計での測定は、遊離のヌクレオチド等の夾雑物を検出し、正確な値が出ない可能性がありますので、
市販の2本鎖DNA定量キット（Qubit fluorometer および、Quant-iT dsDNA kit（Invitrogen社）など）での測定、あるいは
Bioanalyzer（Agilent社）・TapeStation（Agilent社）・アガロースゲル電気泳動等での測定を推奨しています

## データ解析
■データ解析について
リードカウント解析（標準）
○リードカウント 各検体でアンプリコン全長の同一配列集計を行います。 弊社標準プランに含まれるデータ解析となります。 ○検体間カウントデータの連結 各検体のリードカウント結果を統合し、検体間でカウント数を比較可能なテーブルを作成します。
ターゲット解析（有料）
①解析対象領域の切り出し アンプリコン全長の中から、解析対象領域の塩基配列を切り出し、配列を再集計します。 保存配列を除去することで、多型領域の集計結果が見やすくなります。
②アミノ酸配列への翻訳 塩基配列をアミノ酸に翻訳し、アミノ酸配列のリードカウントを行います。
③アライメント作成 リードカウント後の塩基配列やアミノ酸配列について、カウント数上位の配列を対象としてアライメントを作成します。リファレンス配列を含めて、アライメントを 作成することもできます。
塩基頻度集計（有料）
リードデータを使用して、リファレンス配列上の1塩基ごとに、塩基（Ａ・T・G・C）の頻度を算出します。 ※アンプリコン1分子上に離れて存在する変異間のフェージング情報は失われます。