## お申込みの流れ
次世代シーケンス解析サービス（微生物群集解析） お申込みの流れと注意事項
サンプル準備 | ● | 下記をご確認の上、サンプルをご用意ください。
<DNA抽出からご注文>
【送付いただくサンプル】
|  |  | サンプル種類 （※1） | 必要量 | 保管・輸送温度 （※2）
|  |  | 汚泥 | 5～10mL | 冷蔵
|  |  | 土壌 | 1～5g | 冷蔵
|  |  | 糞便 | 0.2～0.5g | 冷凍
|  |  | 唾液 | 0.2～1mL | 冷凍
※1： 上記以外の試料につきましては、お問い合わせください。
※2： 検体を冷凍で保存されている場合は、冷凍でお送りください。
<1st PCRからご注文>
|  | ☑ | ご提供いただくサンプル ： 精製済みゲノムDNA
|  | ☑ | 必要サンプル量 ： 150 ng 以上 (濃度：5 ng/μL 以上、液量：30 μL以上)
|  | ※ | ゲノムDNAの濃度測定方法については、以下のQCガイドをご参照ください。
https://hssnet.co.jp/wp-content/uploads/2022/09/GenomeDNA_QCguide_220830.pdf
<2nd PCRからご注文>
|  | ・ | ご注文が確定いたしましたら、弊社より 1st PCR Pimerをお送りいたします。
|  | ・ | 「参考) PCRプロトコル」シートをご確認いただき、PCR増幅～PCR産物の精製を実施してください。
|  | ☑ | ご提供いただくサンプル ： 精製済み1st PCR産物
|  | ☑ | 必要サンプル量 ： 5 ng 以上 (濃度：0.2 ng/μL 以上、液量：20 μL以上)
<シーケンスからご注文>
|  | ・ | ご注文が確定いたしましたら、弊社より 1st PCR Pimer と 2nd PCR Primer をお送りいたします。
|  | ・ | 「参考) PCRプロトコル」シートをご確認いただき、PCR増幅～PCR産物の精製を実施してください。
|  | ☑ | ご提供いただくサンプル ： 精製済み 2nd PCR 産物
|  | ☑ | 必要サンプル量 ： 100 ng 以上 (濃度：10 nM 以上（5 ng/μL 以上）、液量：20 μL以上)
※サンプル量が上記基準に満たない場合でも解析可能な場合がございますので、ご相談ください。
注文書送付 | ● | 本ファイルの「注文書」・「サンプル」・「インデックス」・「グラフ表示情報」シートに必要事項をご記入ください。
| ● | ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)のサンプルは必ず匿名化してください。
※厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づきます。
| ● | 記入済みの注文書をEメールにて弊社までお送りください。
E-mail ： hss-ngs@hssnet.co.jp
サンプル発送 | ● | 下記注意事項をご確認の上発送してください。
・輸送中のサンプルチューブの破損を防止する為、チューブボックスや50mLチューブ等にサンプルチューブを入れてください。
・印刷した注文書をサンプルに同梱してください。
・サンプルはドライアイスを充分量同梱し、必ず凍結状態でお送りください。
・土日祝日のお受け取りはできませんのでご注意ください。
※サンプル送付BOX（有料）のご利用を希望される場合はお問い合わせください。
<サンプル送付先>
〒001-0932 北海道札幌市北区新川西2条1丁目2-1
北海道システム・サイエンス株式会社 次世代シーケンス解析サービス担当
TEL (011)768-5901
| ● | 紛失や配送遅延等の事故防止のため、サンプルご発送の際にメールにてお知らせください。
E-mail ： hss-ngs@hssnet.co.jp
作業内容確認書 | ● | ご注文内容をまとめた「作業内容確認書」を送付させていただきますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
品質検査 | ● | 受け入れサンプルの品質検査を行います。
| ※ | 弊社推奨基準を満たさない場合、解析中止、もしくはサンプルの再提出をお願いすることがございます。
| ※ | 1解析につき、2回までの品質検査は解析費用内で対応いたします。
3回目以降の品質検査費用につきましては、追加費用が発生いたします。
（依頼分のサンプル数/回 となります。依頼サンプル数が「1」で2サンプル分の品質検査を一度に実施する場合でも、
2回分のカウントとなりますのでご了承ください。）
作業開始 | ● | 作業を開始いたします。
作業内容確認書の記載事項以外の作業/解析につきましては、別途費用が発生いたしますので、予めご理解・ご了承ください。
注意事項 ※必ずお読みください※
●ご依頼いただいたご注文の取り消しはサービス仕様上お受けできません。やむを得ない場合は実作業分の料金をご請求させて頂きます。
●製品の規格仕様・サービス内容等につきまして、予告なく変更することがございます。
●ヒト臨床サンプルの場合はインフォームドコンセントを得ていることをご確認の上、注文書にご入力ください。
●感染性のあるサンプル(HCV・HIVなど)の受け入れは当社では行っておりません。
●本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用下さい。その他の目的（医療品・食品の製造・品質管理や医療診断など）には使用しないでください。
●ご提供いただくサンプルは、文部科学省が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）
におけるP1レベルのサンプルに限らせて頂きます。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データの保管は行っておりません。
ご提供いただきましたサンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データは納品後2週間保管の後、破棄させて頂きますので予めご了承下さい。
●弊社の誤りに起因する誤送および解析結果に関するクレームを除き、解析結果に対する責任を負いかねます。
●本受託解析サービスにより得られた結果が原因となり生じた損失・損害等について、サービスの仕様上、責任を負いかねます。
●ご提供・ご指示いただくサンプルや手法から生じる工業所有権・安全性などの問題については、一切責任を負いかねます。
●サンプルに由来する原因（※）により、ライブラリ回収量が弊社基準を満たさない場合、ラン開始前にご相談させて頂きます。
また、ライブラリ再調製の際には追加費用が発生いたします。予めご了承ください。
※サンプルに由来する原因について：
ご提供いただいたサンプル量が必要量に満たない場合、サンプルの分解が見られる場合、サンプルの精製度が低い場合、
サンプルにNanodrop、Qubit、電気泳動で検出できない夾雑物が含まれる場合、などがございます。
上記現象が見られる場合に、ライブラリ回収量が少なくなる可能性がございます。また、品質検査を通過しましても、ライブラリが得られない
場合がございます。原因が同定できないケースもございますので、予めご了承ください。
●取得データについて、150 paired-end シーケンスでは平均Q30≧80%を目安に納品させて頂きます。なお、装置の特性上、読み取り長の後半部分や
一部のサイクルにおいて、クオリティの低下が発生することがございますが、平均Q30が上記基準を満たす場合には納品となります。
また、small RNA、Amplicon、AT/GC-richなどの塩基組成に偏りのある場合、その他特殊なサンプルにつきましては
対象外となっており、上記基準によらず納品させて頂きます。
●使用装置および関連試薬のバージョンは、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●使用装置の故障および関連試薬の不具合などにより、納期に遅延が生じる場合ございます。
グループ 14

## 注文書
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（微生物群集解析） 注文書
| この色のセルにご記入ください | [5 empty] | ※ご記入の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書をいただいた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させていただきます。
| ご記入日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 弊社次世代シーケンス 解析サービスのご利用 | [5 empty] | 初めて | 2回目以降
【ご依頼者情報】
| フリガナ | [9 empty] | 様 | ご住所 |  | 〒
ご氏名
| ご所属 |  |  | 機関名 | [7 empty] | TEL
|  |  |  | 部署名等 | [7 empty] | FAX
| サンプル 到着予定日 | [10 empty] | Email
| 販売代理店 |  |  | 代理店名 | [7 empty] | 納品先 |  |  | ご注文者様 |  | 販売代理店
※販売店からの指定と異なる場合は、 販売店の指定に従わせて頂きます。
|  |  |  | ご担当者 | [6 empty] | 様
その他（住所等、下記備考へご記入ください）
【ご依頼者様以外にご連絡の必要な方】
| ご氏名 | [9 empty] | 様 | TEL
| ご所属 | [10 empty] | Email
【ご依頼内容】
| ご提供サンプル |  |  |  | プルダウンよりご選択ください | [10 empty] | 詳細は「お申込みの流れ」シートにてご確認ください。
[ 基本プラン内容 ]
| シーケンス方法 |  |  |  | Illumina MiSeq 300bpペアエンド | [6 empty] | 取得データ量 |  |  |  | 10万リードペア/サンプル
| 標準データ解析 |  |  |  | 微生物群集解析 （QIIME2使用）
[ 標準解析内容 ]
[5 empty] | ・菌層構成情報の算出 | [6 empty] | ・α多様性情報の算出
[5 empty] | ・PCoAプロット作成 (3検体以上の場合のみ) | [6 empty] | ・PERMANOVA (1群2検体以上、且つ、2群以上の場合のみ)
※ ご依頼サンプル数、グループ情報の有無など、サンプル構成により一部収録されないデータがございます。 予めご了承ください。
| ● | 上記、基本プラン内容以外のご依頼内容については、以下の該当項目にチェックを入れてください。
| ※ | 基本プランの解析費用から変更が生じる場合がございます。
| FALSE |  | PCR産物のビーズ精製 |  |  |  | FALSE | 微生物群集解析不要 (Raw Dataのみ納品) | [5 empty] | 取得データ量変更（下記に数値をご記入ください）
→ [ ] リードペア / [ ] サンプル
| ● | オプションデータ解析（有償）をご依頼いただく場合は、以下の該当項目にチェックを入れてください。
| ※ | 各項目をクリックすると説明が表示されます。
|  |  | 有意差検定 （Differential Abundance Analysis） | [9 empty] | 機能遺伝子解析（PICRUSt2）
|  |  | 複数データセットの結合 (取得済みデータを含む再解析) | [9 empty] | その他 ( )
【備考】
→続いて「サンプル」「グラフ表示情報」のシートにもご記入ください。※「インデックス」シートへのご入力は不要です※
グループ 14
グループ 39

## サンプル
受注番号（弊社記入欄） ：
【サンプル情報】
●弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。（必須）
本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
●ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。（必須）
ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
●サンプルの由来についてご記入ください。 例) マウス糞便、土壌 など
●プライマーの種類をご選択ください。
プルダウンよりご選択ください
●プライマーの種類：「その他のターゲット領域」をご選択いただいた場合は、以下をご記入ください。
（プライマー①～④をご利用の場合には、以下は自動入力されます。）
| Forward Primer (5'→3') |  | TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | 上記「プライマーの種類」をご選択ください。
| Reverse Primer (5'→3') |  | GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- |  | 上記「プライマーの種類」をご選択ください。
| インサートサイズ |  | - |  | 増幅対象生物 | -
【サンプルリスト】
サンプル名は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させていただく場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | 濃度 (ng/μL) | 液量 (μL) | サンプル量 (μg) | 管理番号 （弊社記入欄）
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ※ 1 文字目は英字 / 8 文字以下 /半角英数のみ / 記号は「_」のみ
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  |  |  | 0
| 11 |  |  |  |  | 0
| 12 |  |  |  |  | 0
| 13 |  |  |  |  | 0
| 14 |  |  |  |  | 0
| 15 |  |  |  |  | 0
| 16 |  |  |  |  | 0
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。
aaaa
グループ 6
【「プライマー種類」の選択に関して 】
プライマー種類の選択欄では、解析対象領域のPCR増幅に使用されたプライマー配列をご教示ください。
弊社より提供させて頂いた下記①~④のプライマーをご利用のお客様は、プルダウンメニューよりご選択頂けます。
①~④に該当しないお客様は、⑤を選択の上、ご利用頂いたプライマー配列のご記入をお願いいたします。
① 16SrRNA V3-V4(真正細菌に広く対応)
341F: [ 指定配列1 ]-CCTACGGGNGGCWGCAG
805R: [ 指定配列2 ]-GACTACHVGGGTATCTAATCC
Reference) Herlemann, Daniel PR, et al. The ISME journal 5.10 (2011): 1571-1579.
② 16SrRNA V3-V4(真正細菌・古細菌の両方に対応)
341F': [ 指定配列1 ]-CCTAHGGGRBGCAGCAG
805R : [ 指定配列2 ]-GACTACHVGGGTATCTAATCC
Reference) Hugerth, Luisa W., et al. Applied and environmental microbiology 80.16 (2014): 5116-5123.
③ 16SrRNA V3-V4(植物葉緑体由来の増幅を低減)
335F: [ 指定配列1 ]-CADACTCCTACGGGAGGC
769R: [ 指定配列2 ]-ATCCTGTTTGMTMCCCVCRC
Reference) Dorn-In, Samart, et al. Journal of microbiological methods 113 (2015): 50-56.
④ fungi ITS1(真菌に対応)
ITS1-F_KYO1: [ 指定配列1 ]-CTHGGTCATTTAGAGGAASTAA
ITS2_KYO2 : [ 指定配列2 ]-TTYRCTRCGTTCTTCATC
Reference) Toju, Hirokazu, et al. PloS one 7.7 (2012): e40863.
⑤ 上記①~④以外のプライマーをご利用頂く場合
使用されたいプライマー配列の5’末端に、弊社指定のリンカー配列を追加したPCRプライマーで1st PCRを実施してください。 （ターゲット領域は300bp～450bpとなるように設計ください。）
FW： [ 指定配列1 ]-[ Taeget Fw Primer ]
RV： [ 指定配列2 ]-[ Taeget Rv Primer ]
※ 弊社指定リンカー配列
指定配列1 : 5'-[ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG ]-3’
指定配列2 : 5'-[ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG ]-3’

## インデックス
受注番号（弊社記入欄） ：
※ 「シーケンスからご注文」 の場合のみ入力必要 ※
【インデックス情報】
サンプル名は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させていただく場合がございます。
| No | チューブ記載名 | インデックスごとの サンプル名 | i7 index | i5 index | 管理番号 （弊社記入欄）
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。

## グラフ表示情報
受注番号（弊社記入欄） ：
群集解析では、各サンプルの菌叢構成をグラフにまとめたHTML形式ファイルを納品致します。
右の解説をご確認の上、サンプル・グループ情報を下記にご記入ください。
【サンプルリスト】
サンプルを並べたい順番通りに「サンプル表示順」の数字を変更してください。
グループがある場合は、各サンプルに対応するグループ名をご記入ください。
| サンプル名 ※「サンプル」シートと同一の 名称にしてください。 | サンプル表示順 | グループ名 ※1文字目は英字/8文字以下/半角英数 （記号はアンダーバー「_」のみ」）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。
【グループリスト】
グループを並べたい順番通りに「グループ表示順」の数字を変更してください。
| グループ名 ※上の「グループ名」と同一の 名称にしてください。 | グループ表示順
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。
【1】サンプル名
サンプル名は、半角英数8文字以内 (1文字目は英字、記号はアンダーバーのみ) としてください。
上記条件を満たさないサンプル名につきましては、解析時に適宜名称を調整させて頂きます。
【2】サンプルの並び順
グラフに表示するサンプルの表示順序 (※下の <データ例> 参照) につきまして、ご希望の順番を左の【サンプルリスト】に記入してください。
<データ例>
<サンプルリスト記入例>
【3】グループ情報
複数サンプルをまとめたグループごとの集計 (※下の <データ例> 参照) も希望される場合には、各サンプルのグループ情報を記入してください。
・ グループ名は半角英数8字以内 (1文字目は英字、記号はアンダーバーのみ) としてください。
上記条件を満たさないグループ名につきましては、解析時に適宜名称を調整させて頂きます。
・ グラフに表示するグループの並び順につきましては、【グループリスト】に記入してください。
※2パターン以上のグループ分けをご希望の場合は、追加費用となります。
※グループが無い場合は、空欄で構いません。
<サンプルシート記入例>
<データ例>
<グループシート記入例>
【4】PCoA・群集構造の有意差検定
3サンプル以上の解析ではPCoAプロットが標準出力となります。解析サンプルが複数のグループを構成する場合は、グループ毎に色分けされたプロットの表示も可能です。
また、1グループに2サンプル以上が含まれ、且つ、2グループ以上で構成される解析では、PCoAプロットと合わせてPERMANOVAによる群集構造の有意差検定も実施します。
※PERMANOVAでは、解析の性質上、1サンプルしか存在しないグループは自動的に除外されます。
<サンプルシート記入例>
<データ例>

## 参考) PCRプロトコル
16S Metagenomic Sequencing Library Preparation Guide
Preparing 16S Ribosomal RNA Gene Amplicons for the Illumina MiSeq System
ご準備いただくもの
サンプル
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | Microbial Genomic DNA (5 ng/µL in 10 mM Tris pH 8.5) | 2.5 µL /サンプル
試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | KAPA HiFi HotStart ReadyMix (2X)(KAPA Biosystems, part # KK2601) | 12.5 µL /サンプル
|  |  |  | 10 mM Tris pH 8.5(General lab supplier) | 52.5 µL /サンプル
|  |  |  | Agencourt AMPure XP 60 ml kit (Beckman Coulter Genomics, part # A63881) | 20 µL /サンプル
|  |  |  | Freshly Prepared 80% Ethanol (EtOH)(Sigma‐Aldrich, part # E7023) | 400 µL /サンプル
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 2 枚/～96サンプル
Microseal ‘A’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSA‐5001)
|  |  |  | [オプション] Agilent DNA 1000 Kit(Agilent, part # 5067‐1504) | 1 枚/～12サンプル
[オプション] Microseal ‘B’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSB‐1001)
|  |  |  | [オプション] 96‐well storage plates, round well, 0.8 ml (“MIDI” plate) (Fisher Scientific, part # AB‐0859) | 1 枚/～96サンプル
1.7 ml microcentrifuge tubes(General lab supplier)
10 µL barrier pipette tips(General lab supplier)
10 µL multichannel pipettes(General lab supplier)
10 µL single channel pipettes(General lab supplier)
20 µL barrier pipette tips(General lab supplier)
20 µL multichannel pipettes(General lab supplier)
20 µL single channel pipettes(General lab supplier)
200 µL barrier pipette tips(General lab supplier)
200 µL multichannel pipettes(General lab supplier)
200 µL single channel pipettes(General lab supplier)
1000 µL barrier pipette tips(General lab supplier)
1000 µL multichannel pipettes(General lab supplier)
1000 µL single channel pipettes(General lab supplier)
RNase/DNase‐free multichannel reagent reservoirs, disposable (VWR, part # 89094‐658)
|  |  |  | PCR grade water(General lab supplier) | 10 µL /サンプル
機器
品名
2.5 L ice bucket(General lab supplier)
96‐well thermal cycler (with heated lid)(General lab supplier)
Magnetic stand‐96(Life Technologies, catalog # AM10027)
Microplate centrifuge(General lab supplier)
[オプション] 2100 Bioanalyzer Desktop System(Agilent, part # G2940CA)
[オプション] High Speed Micro Plate Shaker(VWR, catalog # 13500‐890 (110V/120V) or VWR, catalog # 14216‐214 (230V)
弊社提供品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | Amplicon PCR Forward Primer(10 µM)※1 | 0.5 µL /サンプル※2
|  |  |  | Amplicon PCR Reverse Primer(10 µM)※1 | 0.5 µL /サンプル※2
※1：PCRで使用する際の濃度は1µMとなります。ご使用になる前に10倍希釈をお願いいたします。
※2：プライマー濃度が10µMの場合の必要量となります。実際には1µMのプライマーを 5µL 使用いたします。
プライマー配列情報
Amplicon PCR Forward Primer：
5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG‐[ターゲット領域特異的配列]※3
Amplicon PCR Reverse Primer：
5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG‐[ターゲット領域特異的配列]※3
※3：[ ]内がターゲット領域特異的配列でございます。
ターゲット領域特異的配列詳細情報は「1stPCRプライマー情報」シートをご参照ください。
作業手順
1.1st PCR増幅
サンプル・試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | Microbial Genomic DNA (5 ng/µL in 10 mM Tris pH 8.5) | 2.5 µL /サンプル
|  |  |  | Amplicon PCR Forward Primer(1µM)※4 | 5 µL /サンプル
|  |  |  | Amplicon PCR Reverse Primer(1µM)※4 | 5 µL /サンプル
|  |  |  | KAPA HiFi HotStart ReadyMix (2X)(KAPA Biosystems, part # KK2601) | 12.5 µL /サンプル
Microseal ‘A’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSA‐5001)
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 1 枚
[オプション] Agilent DNA 1000 Kit(Agilent, part # 5067‐1504)
※4：弊社より送付させていただくプライマー濃度は10µMでございます。ご使用になる前に10倍希釈をお願いいたします。
工程
|  | 1 |  | サーマルサイクラーをセットする
95℃ 3分
95℃ 30秒
55℃※5 30秒 25サイクル
72℃ 30秒
72℃ 5分
4℃ ∞
※5：1st PCR プライマーの種類が「その他のターゲット領域」の場合は、設計されたターゲット領域特異的配列の
Tm 値に合わせてアニーリング温度の変更をお願いいたします。
|  | 2 | 下記試薬を混合する
|  |  |  | 試薬名 | vol(µL）/サンプル | × |  | （サンプル数×1.1）
|  |  |  | Amplicon PCR Forward Primer(1µM)※4 | 5 |  | 0 | µL
|  |  |  | Amplicon PCR Reverse Primer(1µM)※4 | 5 |  | 0 | µL
|  |  |  | 2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix | 12.5 |  | 0 | µL
|  |  |  | 計 | 22.5 |  | 0 | µL
※4：弊社より送付させていただくプライマー濃度は10µMでございます。ご使用になる前に10倍希釈をお願いいたします。
|  | 3 |  | 工程2 にて作製したマスターミックスを 22.5µL ずつ PCRプレート に分注する
|  | 4 |  | Microbial Genomic DNA (5 ng/µL in 10 mM Tris pH 8.5) 2.5µL をマスターミックス入り PCRプレートに加え，混合する
|  | 5 |  | シール（またはキャップ）をして，スピンダウン
|  | 6 |  | 工程5 のPCRプレートをサーマルサイクラーにセットする
95℃ 3分
95℃ 30秒
55℃※5 30秒 25サイクル
72℃ 30秒
72℃ 5分
4℃ ∞
※5：1st PCR プライマーの種類が「その他のターゲット領域」の場合は、設計されたターゲット領域特異的配列の
Tm 値に合わせてアニーリング温度の変更をお願いいたします。
|  | 7 |  | 〔オプション〕PCR産物 1µL を Bioanalyzer DNA 1000 chip にて測定
サイズ：400bp～550bp であることをご確認ください。
図1：PCR増幅後のBioanalyzer 泳動図
|  | 8 |  | 次工程「2.1st PCR産物の精製」を行う
2.1st PCR産物の精製
試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | 10 mM Tris pH 8.5(General lab supplier) | 52.5 µL /サンプル
|  |  |  | Agencourt AMPure XP 60 ml kit (Beckman Coulter Genomics, part # A63881) | 20 µL /サンプル
|  |  |  | Freshly Prepared 80% Ethanol (EtOH)(Sigma‐Aldrich, part # E7023) | 400 µL /サンプル
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 1 枚
1.7 ml microcentrifuge tubes(General lab supplier)
[オプション] Microseal ‘B’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSB‐1001)
|  |  |  | [オプション] 96‐well storage plates, round well, 0.8 ml (“MIDI” plate) (Fisher Scientific, part # AB‐0859) | 1 枚
工程
|  | 1 |  | AMPure XP ビーズを室温に戻す（約 30分）
|  | 2 |  | PCR増幅後のプレートを 1,000xg，20℃，1分 にて遠心する
|  | 3 |  | 慎重にシールを剥がす
|  | 4 |  | 〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕マルチチャンネル ピペットを25µL にセットし，
PCR産物全量を MIDI プレートへ移す（チップはサンプル毎に交換）
※シェーカーを使用しない場合は，上記工程は行わない
|  | 5 |  | AMPure XP ビーズを 30秒 ボルテックス（ビーズが均一になるまで）
|  | 6 |  | AMPure XP ビーズ 20µL をPCR産物に加える（チップはサンプル毎に交換）
|  | 7 |  | PCR産物とAMPure XP ビーズをピペッティング（10回）により混合
または，
〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕MIDI プレートにシールをして1,800rpm，2分で混合
|  | 8 |  | 室温で 5分 静置
|  | 9 |  | マグネティックスタンドにセットし，2分 静置（上清が透明になるまで）
|  | 10 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 11 |  | 80% EtOH を200µL ずつ加える
|  | 12 |  | 30秒 静置
|  | 13 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 14 |  | 80% EtOH を200µL ずつ加える | マグネティックスタンドにセットしたまま行う
|  | 15 |  | 30秒 静置
|  | 16 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 17 |  | P20 マルチチャンネルピペットを使用し，残存 EtOH を完全に取り除く
|  | 18 |  | ビーズを 10分 風乾
|  | 19 |  | 10 mM Tris pH 8.5 を 52.5µL ずつ加える
|  | 20 |  | ピペッティング（10回）により混合
〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕MIDI プレートにシールをして1,800rpm，2分で混合
|  | 21 |  | ビーズが完全に懸濁されていることを確認
|  | 22 |  | 室温で 2分 静置
|  | 23 |  | マグネティックスタンドにセットし，2分 静置（上清が透明になるまで）
|  | 24 |  | 上清 50µL を新しいプレート（または1.7ml チューブ）に移す（チップはサンプル毎に交換）
|  | 25 |  | 濃度測定（0.2ng/µL 以上であることを確認）※6
※6：分光光度計での測定は、遊離のヌクレオチド等の夾雑物を検出し、正確な値が出ない可能性がありますので、
市販の2本鎖DNA定量キット（Qubit fluorometer および、Quant-iT dsDNA kit（Invitrogen社）など）での測定、あるいは
Bioanalyzer（Agilent社）・TapeStation（Agilent社）・アガロースゲル電気泳動等での測定を推奨しています
|  | 26 |  | 2nd PCRからのご注文の場合は，注文書に必要事項をご入力のうえ、サンプルBOX送付にて
弊社に精製済み1st PCR産物をお送りください
3.2nd PCR増幅
サンプル・試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | 精製済み 1st PCR産物 (「2.1st PCR産物の精製」工程26)（0.2ng/µL 以上） | 5 µL /サンプル
|  |  |  | Nextera XT Index Primer mix（(N7xx/S5xx) | 10 µL /サンプル
|  |  |  | KAPA HiFi HotStart ReadyMix (2X)(KAPA Biosystems, part # KK2601) | 25 µL /サンプル
|  |  |  | PCR grade water(General lab supplier) | 10 µL /サンプル
Microseal ‘A’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSA‐5001)
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 1 枚
[オプション] Agilent DNA 1000 Kit(Agilent, part # 5067‐1504)
工程
|  | 1 |  | サーマルサイクラーをセットする
95℃ 3分
95℃ 30秒
55℃ 30秒 8サイクル
72℃ 30秒
72℃ 5分
4℃ ∞
|  | 2 |  | 精製済み 1st PCR産物（0.2ng/µL以上） 5µL を PCRプレートに移す
|  | 3 |  | 工程2の PCRプレートに Nextera XT Index Primer mix（(N7xx/S5xx) 10µL を加える※8
※8：各サンプルへのデータの振り分けを Index情報により行いますので、各サンプルに使用された
Index Primer mix の情報をお控えください（注文書にもご入力をお願いいたします）
|  | 4 |  | 工程3の PCRプレートに PCR grade water 10µL を加える
|  | 5 |  | 工程4の PCRプレートに KAPA HiFi HotStart ReadyMix (2X) 25µL を加える
|  | 6 |  | ピペッティング（10回）により混合
|  | 7 |  | シール（またはキャップ）をして，スピンダウン（1,000 x g，20℃，1分）
|  | 8 |  | 工程7の PCRプレートをサーマルサイクラーにセットする
|  | 9 |  | 次工程「4.2nd PCR産物の精製」を行う
4.2nd PCR産物の精製
試薬・消耗品
|  |  |  | 品名 | 必要量
|  |  |  | 10 mM Tris pH 8.5(General lab supplier) | 27.5 µL /サンプル
|  |  |  | Agencourt AMPure XP 60 ml kit (Beckman Coulter Genomics, part # A63881) | 40 µL /サンプル
|  |  |  | Freshly Prepared 80% Ethanol (EtOH)(Sigma‐Aldrich, part # E7023) | 400 µL /サンプル
|  |  |  | 96‐well 0.2 ml skirtless PCR plates(Bio‐Rad, part # MSP‐9601) | 1 枚
1.7 ml microcentrifuge tubes(General lab supplier)
[オプション] Microseal ‘B’ adhesive seals(Bio‐Rad, part # MSB‐1001)
|  |  |  | [オプション] 96‐well storage plates, round well, 0.8 ml (“MIDI” plate) (Fisher Scientific, part # AB‐0859) | 1 枚
工程
|  | 1 |  | AMPure XP ビーズを室温に戻す（約 30分）
|  | 2 |  | PCR増幅後のプレートを 1,000 x g，20℃，1分 にて遠心する
|  | 3 |  | 慎重にシールを剥がす
|  | 4 |  | 〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕マルチチャンネル ピペットを 50µL にセットし，
PCR産物全量を MIDI プレートへ移す（チップはサンプル毎に交換）
※シェーカーを使用しない場合は，上記工程は行わない
|  | 5 |  | AMPure XP ビーズを 30秒 ボルテックス（ビーズが均一になるまで）
|  | 6 |  | AMPure XP ビーズ 40 µL をPCR産物に加える（チップはサンプル毎に交換）
|  | 7 |  | PCR産物とAMPure XP ビーズをピペッティング（10回）により混合
または，
〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕MIDI プレートにシールをして1,800rpm，2分で混合
|  | 8 |  | 室温で 5分 静置
|  | 9 |  | マグネティックスタンドにセットし，2分 静置（上清が透明になるまで）
|  | 10 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 11 |  | 80% EtOH を200µL ずつ加える
|  | 12 |  | 30秒 静置
|  | 13 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 14 |  | 80% EtOH を200µL ずつ加える | マグネティックスタンドにセットしたまま行う
|  | 15 |  | 30秒 静置
|  | 16 |  | 上清を取り除く（チップはサンプル毎に交換）
|  | 17 |  | P20 マルチチャンネルピペットを使用し，残存 EtOH を完全に取り除く
|  | 18 |  | ビーズを 10分 風乾
|  | 19 |  | 10 mM Tris pH 8.5 を 27.5µL ずつ加える
|  | 20 |  | ピペッティング（10回）により混合
〔オプション-混合にシェーカーを使用する場合〕MIDI プレートにシールをして1,800rpm，2分で混合
|  | 21 |  | ビーズが完全に懸濁されていることを確認
|  | 22 |  | 室温で 2分 静置
|  | 23 |  | マグネティックスタンドにセットし，2分 静置（上清が透明になるまで）
|  | 24 |  | 上清 25µL を新しいプレート（または1.7ml チューブ）に移す（チップはサンプル毎に交換）
|  | 25 |  | 〔オプション〕PCR産物 1µL を Bioanalyzer DNA 1000 chip にて測定
予想サイズ：～630bp
図2：PCR増幅後のBioanalyzer 泳動図
|  | 26 |  | 濃度測定（10nmol/l 以上（5ng/µL 以上）であることを確認）※9
※9：分光光度計での測定は、遊離のヌクレオチド等の夾雑物を検出し、正確な値が得られない可能性がありますので、
市販の2本鎖DNA定量キット（Qubit fluorometer および、Quant-iT dsDNA kit（Invitrogen社）など）での測定、あるいは
Bioanalyzer（Agilent社）・TapeStation（Agilent社）・アガロースゲル電気泳動等での測定を推奨しています

## リスト (hidden)
プライマー | Forward Primer | Reverese Primer | インサートサイズ | 増幅対象生物
プルダウンよりご選択ください | 上記「プライマーの種類」をご選択ください。 | 上記「プライマーの種類」をご選択ください。 | - | -
① 16S rRNA (341F/805R) 【真正細菌に広く対応】 | CCTACGGGNGGCWGCAG | GACTACHVGGGTATCTAATCC | 約 465 bp | Bacteria (Archaea)
② 16S rRNA (341F'/805R) 【真正細菌・古細菌の両方に対応】 | CCTAHGGGRBGCAGCAG | GACTACHVGGGTATCTAATCC | 約 465 bp | Bacteria, Archaea
③ 16S rRNA (335F/769R) 【植物葉緑体由来の増幅を低減】 | CADACTCCTACGGGAGGC | ATCCTGTTTGMTMCCCVCRC | 約 435 bp | Bacteria (Archaea)
④ fungi ITS1 (ITS1F_KYO1/ITS2_KYO2) 【真菌に対応】 | CTHGGTCATTTAGAGGAASTAA | TTYRCTRCGTTCTTCATC | 約 324 bp | Fungi
その他のターゲット領域 | ※配列を記入してください※ | ※配列を記入してください※ | ※リンカー配列を除く、PCR増幅領域の塩基長を記入してください※ | ※対象生物を記入してください※
アプリケーション
プルダウンよりご選択ください
土壌・糞便など （DNA抽出からご注文 ）
精製済みgDNA （1st PCR からご注文）
精製済み1st PCR産物 （2nd PCR からご注文）
精製済み 2nd PCR 産物 （シーケンスからご注文）
チェックボタン | TRUEorFALSE
PCR産物のビーズ精製
微生物群集解析不要
取得データ量変更
PCoA プロット
群集構造の有意差検定
クラスタリング
HTMLデータのエクセル化
サンバーストチャート
ネットワークデータ作成
特定細菌の有意差検定
機能遺伝子解析
複数データセットの結合
その他の解析内容

## インデックスリスト (hidden)
N701 | S502
N702 | S503
N703 | S505
N704 | S506
N705 | S507
N706 | S508
N707 | S510
N710 | S511
N711 | S513
N712 | S515
N714 | S516
N715 | S517
N716 | S518
N718 | S520
N719 | S521
N720 | S522
N721
N722
N723
N724
N726
N727
N728
N729

## サンプル(再送用)
受注番号（弊社記入欄） ：
【再送専用サンプルシート】
| この色のセルにご記入ください |  | ※このシートはサンプルの再送時にのみ、ご記入をお願いいたします。
ご所属
ご氏名
| ご記入日 |  |  |  | サンプル送付 |  | 回目
サンプル到着予定日
【サンプルリスト】
サンプル名は、報告書表記および解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させていただく場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | 濃度 (ng/μL) | 液量 (μL) | サンプル量 (μg) | 管理番号 （弊社記入欄）
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  |  |  | 0
| 11 |  |  |  |  | 0
| 12 |  |  |  |  | 0
| 13 |  |  |  |  | 0
| 14 |  |  |  |  | 0
| 15 |  |  |  |  | 0
| 16 |  |  |  |  | 0
| 17 |  |  |  |  | 0
| 18 |  |  |  |  | 0
| 19 |  |  |  |  | 0
| 20 |  |  |  |  | 0
| 21 |  |  |  |  | 0
| 22 |  |  |  |  | 0
| 23 |  |  |  |  | 0
| 24 |  |  |  |  | 0
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。
【備考】

## インデックス(再送用)
受注番号（弊社記入欄） ：
【インデックス情報】
サンプル名は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させていただく場合がございます。
| No | チューブ記載名 | インデックスごとの サンプル名 | i7 index | i5 index | 管理番号 （弊社記入欄）
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご記入ください。