## お申込みの流れ
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS） お申込みの流れと注意事項
サンプル準備 | ● | 下記をご確認の上、サンプルをご用意ください。
|  | 提供サンプル種別 | 対応アプリケーション |  | 総量 | 濃度 | 液量 | 注意事項
|  | 精製済み Total RNA | ・真核生物RNAシーケンス |  | 600 ng 以上 | 20 ng/uL 以上 | 30 uL 以上 | ・濃度測定方法：*1参照
|  |  | ・原核生物RNAシーケンス ・メタトランスクリプトームシーケンス |  | 1.5 ug 以上 | 50 ng/uL 以上 | 30 uL 以上
|  |  | ・small RNAシーケンス |  | 2 ug 以上 | 50 ng/uL 以上 | 30 uL 以上
|  | 精製済み ゲノムDNA | ・DNAシーケンス ・メタゲノムシーケンス | PCR-Plus | 500 ng 以上 | 10 ng/uL 以上 | 30 uL 以上 | ・濃度測定方法：*2 ,*3参照
|  |  |  | PCR-Free | 4 ug 以上 | 50 ng/uL 以上 | 30 uL 以上
|  |  | ・ヒト・エクソームシーケンス |  | 2 ug 以上 | 10 ng/uL 以上 | 30 uL 以上
|  |  | ・バイサルファイトシーケンス |  | 1 ug 以上 | 20 ng/uL 以上 | 30 uL 以上
|  | 精製済み ChIP-DNA | ・ChIPシーケンス |  | 20 ng 以上 | 1 ng/uL 以上 | 30 uL 以上 | ・濃度測定方法：*3 参照 ・推奨サイズ：100 - 500 bp
| ＊1： | 濃度測定については基本的に分光光度計で問題ございませんが、可能であればAgilent2100 BioAnalyzer等での
事前チェックを推奨しております。
詳細は、下記HP掲載「TotalRNAサンプルQCガイド」をご参考ください。
https://hssnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/TotalRNA_QCguide_240730.pdf
| ＊2： | 分光光度計での測定は、遊離のヌクレオチド等の夾雑物を検出し、正確な値が得られない可能性がありますので、
アガロースゲル電気泳動での既知濃度のDNAとのバンドの光強度比較での測定を推奨しております。
詳細は、下記HP掲載「ゲノムDNA_QCガイド」をご参考ください。
https://hssnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/GenomeDNA_QCguide_240730.pdf
| ＊3： | 濃度測定については分光光度計では正確な値が得られない可能性がございますため、市販の２本鎖DNA定量キット
（Invitrogen Qubit fluorometer およびQuant-iT dsDNA kit等）での測定を推奨しております。
注文書送付 | ● | 本ファイルの以下のシートに必要事項をご入力ください。
|  | 注文書シート | 必ずご入力ください。
|  | サンプルシート | 必ずご入力ください。
|  | データ解析シート | データ解析もご注文頂く場合はご入力ください。
| ● | ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)のサンプルは必ず匿名化してください。
※厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づきます。
| ● | 入力済みの注文書をEメールにて弊社までお送りください。
|  | E-mail | hss-ngs@hssnet.co.jp
サンプル発送 | ● | 下記注意事項をご確認の上発送してください。
・輸送中のサンプルチューブの破損を防止する為、チューブボックスや50mLチューブ等にサンプルチューブを入れてください。
※サンプル送付BOX（有料）のご利用を希望される場合はお問い合わせください。
・印刷した注文書をサンプルに同梱してください。
・サンプルはドライアイスを充分量（右記参照）同梱し、必ず凍結状態でお送りください。
・土日祝日のお受け取りはできませんのでご注意ください。
・サンプルの返却は行っておりません。
|  | サンプル送付先 | 〒001-0932 北海道札幌市北区新川西2条1丁目2-1
北海道システム・サイエンス株式会社
次世代シーケンス解析サービス担当
TEL (011)768-5901
| ● | 紛失や配送遅延等の事故防止のため、サンプルご発送の際にメールにてお知らせください。
|  | E-mail | hss-ngs@hssnet.co.jp
品質検査 | ● | 受け入れサンプルの品質検査を行います。
| ※ | 弊社推奨基準を満たさない場合、解析中止、もしくはサンプルの再提出をお願いすることがございます。
| ※ | 1解析につき、2回までの品質検査は解析費用内で対応いたします。
3回目以降の品質検査費用につきましては、追加費用が発生いたします。
（ご注文分のサンプル数/回 となります。ご注文サンプル数が「1」で 2 サンプル分の品質検査を一度に実施する場合でも、
2回分のカウントとなりますのでご了承ください。）
作業開始 | ● | 作業を開始いたします。
注意事項 ※必ずお読みください※
●ご注文いただいたご注文の取り消しはサービス仕様上お受けできません。やむを得ない場合は実作業分の料金をご請求させて頂きます。
●製品の規格仕様・サービス内容等につきまして、予告なく変更することがございます。
●ヒト臨床サンプルの場合はインフォームドコンセントを得ていることをご確認の上、注文書にご入力ください。
●感染性のあるサンプル(HCV・HIVなど)の受け入れは当社では行っておりません。
●本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用下さい。その他の目的（医療品・食品の製造・品質管理や医療診断など）には使用しないでください。
●ご提供いただくサンプルは、文部科学省が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）
におけるP1レベルのサンプルに限らせて頂きます。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）の返却は行っておりません。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データの保管は行っておりません。
ご提供いただきましたサンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データは納品後2週間保管の後、破棄させて頂きますので予めご了承下さい。
●弊社の誤りに起因する誤送および解析結果に関するクレームを除き、解析結果に対する責任を負いかねます。
●本受託解析サービスにより得られた結果が原因となり生じた損失・損害等について、サービスの仕様上、責任を負いかねます。
●ご提供・ご指示いただくサンプルや手法から生じる工業所有権・安全性などの問題については、一切責任を負いかねます。
●サンプルに由来する原因（※）により、ライブラリ回収量が弊社基準を満たさない場合、ラン開始前にご相談させて頂きます。
また、ライブラリ再調製の際には追加費用が発生いたします。予めご了承ください。
※サンプルに由来する原因について：
ご提供いただいたサンプル量が必要量に満たない場合、サンプルの分解が見られる場合、サンプルの精製度が低い場合、
サンプルにNanodrop、Qubit、電気泳動で検出できない夾雑物が含まれる場合、などがございます。
上記現象が見られる場合に、ライブラリ回収量が少なくなる可能性がございます。また、品質検査を通過しましても、ライブラリが得られない
場合がございます。原因が同定できないケースもございますので、予めご了承ください。
●取得データについて、150 paired-end シーケンスでは平均Q30≧80%を目安に納品させて頂きます。なお、装置の特性上、読み取り長の後半部分や
一部のサイクルにおいて、クオリティの低下が発生することがございますが、平均Q30が上記基準を満たす場合には納品となります。
また、small RNA、Amplicon、AT/GC-richなどの塩基組成に偏りのある場合、その他特殊なサンプルにつきましては
対象外となっており、上記基準によらず納品させて頂きます。
●使用装置および関連試薬のバージョンは、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●使用装置の故障および関連試薬の不具合などにより、納期に遅延が生じる場合ございます。

## 注文書
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS） 注文書
| この色のセルにご入力ください |  |  |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
| ご入力日 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 弊社次世代シーケンス 解析サービスのご利用 | [5 empty] | 初めて | 2回目以降
【ご注文者情報】
| フリガナ | [8 empty] | 様 | ご住所 | 〒
ご氏名
| ご所属 | 機関名 | [8 empty] | TEL
|  | 部署名等 | [8 empty] | FAX
| サンプル 到着予定日 | [9 empty] | Email
| 販売代理店 | 代理店名 | [8 empty] | 納品先 |  | ご注文者様 |  | 販売代理店
※販売店からの指定と異なる場合は、 販売店の指定に従わせて頂きます。
|  | ご担当者 | [7 empty] | 様
その他（住所等、下記備考へご記入ください）
【ご注文者様以外にご連絡の必要な方】
| ご氏名 | [8 empty] | 様 | TEL
| ご所属 | [9 empty] | Email
【ご注文内容】
| 見積 No. | [10 empty] | 不明な場合は空欄のままで構いません
※見積 No. が不明の場合は以下のご入力もお願いいたします。※
※見積 No. をご入力頂いた場合は「サンプル」シートへのご入力をお願いいたします。※
| アプリケーション |  | ※選択してください
| ライブラリ調製 |  | ※選択してください
※選択してください
| シーケンス ※いずれかご選択 |  |  | Illumina NovaSeq 150bp Paired-End
Illumina NovaSeq 50bp Single-Read ※small RNA-Seq限定
Illumina MiSeq 300bp Paired-End ※事前にご相談ください
その他（ ） ※事前にご相談ください
| 取得データ量 ※いずれかご選択 |  |  | レーン単位 |  | → | [ ] |  |  |  | レーン
|  |  |  | Gb単位 |  | → | [ ] |  |  |  | Gb/サンプル
|  |  |  | その他 |  | →
| オプション作業 |  | サンプルについて事前に追加の精製等が必要な場合はご選択ください。 (別途、費用が発生いたします。)
|  |  |  | ゲル切り出し精製 |  |  |  |  | ビーズ精製 |  |  | その他（ ）
| データ解析 ※いずれかご選択 |  |  | 不要 ※Raw Data (FASTQ形式リードデータ) のみの納品となります。
必要 → 「データ解析」シートへご記入ください。 (別途、解析費用が発生いたします。)
【備考】
→続いて「サンプル」「データ解析」のシートにもご記入ください。
グループ 14
グループ 39
「アプリケーション」を選択すると
「ライブラリ調製」の選択肢が
表示されます。
各調製方法の説明は、右枠を
ご参照ください。

## ライブラリ調製のワークフロー (hidden)
●ライブラリ調製のワークフロー
・DNA-Seq ライブラリ
|  | PCR Plus | PCR Free
・RNA-Seq ライブラリ
|  | 方向性有り | 方向性無し
・small RNA-Seq ライブラリ

## ライブラリ備考 (hidden)
●DNA-Seqライブラリ
PCR Plus 【弊社標準】 | DNAを断片化し、アダプターを付加した後PCRによりライブラリを増幅します。 PCR Freeのキットに比べて、少量のDNAからライブラリを作製することができます。
PCR Free | DNAを断片化し、アダプターを付加した後にPCR増幅を行わない調製方法です。 ※整列化フローセルタイプのシーケンサー(NavaSeq、HiSeqXなど)では、機器の特性上、PCR PlusライブラリよりもDuplicateリードの混入割合が高くなる傾向がございます。
●RNA-Seqライブラリ
方向性情報について
方向性有り 【弊社標準】 | RNAから1st鎖cDNA を合成した後、2nd 鎖cDNA合成においてdTTPの代わりにdUTPを加えることで、最終的なライブラリの多くが1st鎖cDNA由来となります。 データ解析において、センス鎖とアンチセンス鎖の転写産物を区別して解析を行うことができます。
方向性無し | RNA の逆転写で得られた1st 鎖および2nd 鎖cDNA の両方からライブラリが得られ、出力されるリードには転写の方向性情報が無い状態となります。 過去にこちらの調製方法で解析されたデータと条件を揃えたい場合などに、ご選択いただけます。（特別な理由がない場合には、[方向性有り]の調製方法を推奨いたします。）
mRNA精製方法について
polyA-RNA精製 | 真核生物で一般的なライブラリ調製方法です。oligo-dTビーズを使用し、polyA-RNAを精製した後、RNAを断片化し、逆転写、アダプター付加を行います。
rRNA除去 | 原核生物で標準的に行われるmRNA精製方法です。rRNAキャプチャプローブを使用し、rRNAを除去します。得られたRNAを断片化し、逆転写、アダプター付加を行います。 真核生物でもpolyAの付いていない転写産物を捕捉したい場合や、分解の進んだRNAをサンプルとする場合（polyAの付いていないmRNA5'側分解産物の補足）にご利用いただけます。
微量RNA増幅 | 真核生物の微量RNAを対象としたライブラリ調製方法です。polyA-RNAを逆転写し、cDNAを増幅した後、cDNAの断片化、アダプター付加を行います。
●small RNA-Seqライブラリ
miRNA以外の 低分子RNAを 対象とする場合 | small RNA-Seqのライブラリ調製で使用するアダプターは、DicerやDroshaにより切断されたmiRNAの末端構造（5'monophosphate / 3'hydroxyl）に対し選択的に結合します。 この為、解析対象の低分子RNAが、上記末端構造を取らない可能性がある場合、末端修復処理（Phosphatase処理による両末端の脱リン酸化、PNK処理による5'末端のリン酸化）を行う必要がございます。 ※別途費用が発生いたします。

## サンプル
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS） サンプル情報
| この色のセルにご入力ください |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
【サンプル情報】
●サンプルの数をご入力ください。
※お送り頂くチューブの数と解析数が異なる場合（予備サンプルなど）は、詳細をご記入ください。
サンプル数 *必須
●サンプルの生物種をご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
生物種 *必須
●抽出方法と溶媒をご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
抽出方法（キット名など） *必須
溶媒（水など） *必須
●ご提供頂くサンプル、および、調製済みライブラリの返却は行っておりません。
| ご確認ください *必須 |  | 確認しました
●弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
| ご確認ください *必須 |  | 本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
●ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
| ご確認ください *必須 |  | ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【サンプルリスト】
●サンプル名は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
[ 1文字目は英字 / 8文字以下 / 半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ） ]
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | サンプル 種別 | 濃度 | 液量 | サンプル量 | 組織/器官 | 管理番号
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ |  | (ng/μL) | (μL) | (μg) | （葉/腎臓など） | (弊社記入欄)
| 1 |  |  | プルダウン選択
| 2 |  |  | プルダウン選択
| 3 |  |  | プルダウン選択
| 4 |  |  | プルダウン選択
| 5 |  |  | プルダウン選択
| 6 |  |  | プルダウン選択
| 7 |  |  | プルダウン選択
| 8 |  |  | プルダウン選択
| 9 |  |  | プルダウン選択
| 10 |  |  | プルダウン選択
| 11 |  |  | プルダウン選択
| 12 |  |  | プルダウン選択
| 13 |  |  | プルダウン選択
| 14 |  |  | プルダウン選択
| 15 |  |  | プルダウン選択
| 16 |  |  | プルダウン選択
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
→データ解析もご希望の場合は「データ解析」のシートにもご入力ください。
グループ 6

## データ解析(自社解析)
受注番号（弊社記入欄） ：
Illumina NGS データ解析（自社解析）
データ解析までご注文頂く場合に、以下の項目よりご希望の解析内容をご選択ください。
| ● | 1項目ごとに解析費用が発生いたします。お見積内容をご確認の上、ご選択ください。
| ● | 該当する項目が無い場合には、最下段の「備考」欄にご入力ください。
| ● | こちらのシートのデータ解析は、弊社（国内）スタッフにて実施いたします。
弊社提携先（国外）での解析をご希望の方は「データ解析（国外提携先）」のシートにご入力ください。
| RNA-Seq |  | 遺伝子発現解析（リファレンス配列のある生物） | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ① | 遺伝子発現解析 (TPM値) | [5 empty] | クリック
|  |  | ② |  | 有意差検定 |  | ※①の選択必須 |  |  | クリック
|  |  | ③ |  | GO解析 |  | ※①の選択必須 |  |  | クリック
|  |  | ④ |  | パスウェイ解析 |  | ※①の選択必須 |  |  | クリック
|  |  | ⑤ | マッピング＋発現頻度解析 (FPKM値、弊社旧パイプライン) | [5 empty] | クリック
|  |  | トランスクリプトーム配列決定解析 | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑥ | de novoアセンブル | [5 empty] | クリック
|  |  | ⑦ |  | トランスクリプト配列へのマッピング＋発現頻度解析 |  |  |  | ※⑥の選択必須 | クリック
|  |  | ⑧ |  | トランスクリプト配列へのアノテーション情報付与 |  |  |  | ※⑥の選択必須 | クリック
| DNA-Seq |  | 変異解析（リシーケンス解析） | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑨ | マッピング＋SNP/InDel候補検索 | [5 empty] | クリック
|  |  | ⑩ | マッピング＋SNP/InDel候補検索＋構造変異検索 | [5 empty] | クリック
|  |  | ゲノム配列決定解析 | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑪ | de novo アセンブル | [5 empty] | クリック
|  |  | ⑫ |  | 真核生物アノテーション情報付与 |  |  | ※⑪の選択必須 |  | クリック
|  |  | ⑬ |  | 原核生物アノテーション情報付与 |  |  | ※⑪の選択必須 |  | クリック
|  |  | ⑭ | リピートモチーフ検索 | [5 empty] | クリック
| small RNA -Seq |  | 発現頻度解析 | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑮ | マッピング＋発現頻度解析 (既知miRNAのみ) | [5 empty] | クリック
| ChIP-Seq |  | 修飾ヒストンや転写因子の結合部位解析 | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑯ | マッピング＋ピーク検出 | [5 empty] | クリック
| その他 |  | Rawデータ前処理のみ | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑰ | リードトリミング | [5 empty] | クリック
|  |  | ⑱ | ペアリード連結 |  | ※⑰の選択必須 |  |  |  | クリック
|  |  | カスタムデータ解析 | [6 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑲ | カスタムデータ解析 | [5 empty] | クリック
【備考】

## データ解析(国外提携先解析)
受注番号（弊社記入欄） ：
Illumina NGS データ解析（国外提携先での解析）
データ解析までご注文頂く場合に、以下の項目よりご希望の解析内容をご選択ください。
| ● | 1項目ごとに解析費用が発生いたします。お見積内容をご確認の上、ご選択ください。
| ● | 該当する項目が無い場合には、最下段の「備考」欄にご入力ください。
こちらのシートのデータ解析は、弊社提携先（国外）にて実施いたします。
解析結果の説明は英文レポートとなります。
確認しました
弊社（国内）スタッフによる解析をご希望の方は「データ解析（自社解析）」のシートにご入力ください。
ヒトゲノム
全ゲノム解析（SNP/Indel/SV/CNV）
エクソーム解析（SNP/Indel）
バイサルファイト解析
ヒト以外の動植物ゲノム
全ゲノム解析（SNP/Indel)
全ゲノム解析（SNP/Indel/SV/CNV）
エクソーム解析（SNP/Indel）
バイサルファイト解析
トランスクリプトーム
RNA-Seq解析（リファレンスゲノム有り）
RNA-Seq解析（リファレンスゲノム無し）
small RNA-Seq解析
その他
ChIP-Seq解析
メタゲノム解析
メタトランスクリプトーム解析
【備考】

## サンプル(再送用)
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS）【再送専用サンプルシート】
| この色のセルにご入力ください |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
ご所属
ご氏名
| ご入力日 |  |  |  |  | サンプル送付 |  |  | 回目
サンプル到着予定日
【サンプル情報】
●サンプルの数をご入力ください。
※お送り頂くチューブの数と解析数が異なる場合（予備サンプルなど）は、詳細をご記入ください。
サンプル数 *必須
●サンプルの生物種をご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
生物種 *必須
●抽出方法と溶媒をご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
抽出方法（キット名など） *必須
溶媒（水など） *必須
●ご提供頂くサンプル、および、調製済みライブラリの返却は行っておりません。
| ご確認ください *必須 |  | 確認しました
●弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
| ご確認ください *必須 |  | 本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
●ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
| ご確認ください *必須 |  | ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【サンプルリスト】
●サンプル名は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
[ 1文字目は英字 / 8文字以下 / 半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ） ]
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | サンプル 種別 | 濃度 | 液量 | サンプル量 | 組織/器官 | 管理番号
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ |  | (ng/μL) | (μL) | (μg) | （葉/腎臓など） | (弊社記入欄)
| 1 |  |  | プルダウン選択
| 2 |  |  | プルダウン選択
| 3 |  |  | プルダウン選択
| 4 |  |  | プルダウン選択
| 5 |  |  | プルダウン選択
| 6 |  |  | プルダウン選択
| 7 |  |  | プルダウン選択
| 8 |  |  | プルダウン選択
| 9 |  |  | プルダウン選択
| 10 |  |  | プルダウン選択
| 11 |  |  | プルダウン選択
| 12 |  |  | プルダウン選択
| 13 |  |  | プルダウン選択
| 14 |  |  | プルダウン選択
| 15 |  |  | プルダウン選択
| 16 |  |  | プルダウン選択
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
【備考】
グループ 6

## プルダウン (hidden)
アプリケーション | ライブラリ調製1
※選択してください
真核生物RNAシーケンス | RNA-Seqライブラリ（方向性有り)【弊社標準】 | RNA-Seqライブラリ（方向性無し） | RNA増幅＋ライブラリ調製
原核生物RNAシーケンス | RNA-Seqライブラリ（方向性有り)【弊社標準】 | RNA-Seqライブラリ（方向性無し）
small RNAシーケンス | miRNAライブラリ調製【弊社標準】 | 末端修復＋miRNAライブラリ調製
DNAシーケンス | DNA-Seqライブラリ（PCR-Plus）【弊社標準】 | DNA-Seqライブラリ（PCR-Free）
ヒト・エクソームシーケンス | SureSelect XT Human All Exon V6 | その他キット（ ）
ChIPシーケンス | ChIP-Seqライブラリ
バイサルファイトシーケンス | バイサルファイトシーケンスライブラリ
メタゲノムシーケンス | DNA-Seqライブラリ（PCR-Plus）【弊社標準】 | DNA-Seqライブラリ（PCR-Free）
メタトランスクリプトームシーケンス | RNA-Seqライブラリ（方向性有り)【弊社標準】 | RNA-Seqライブラリ（方向性無し）
その他 ※下記備考にご記入ください | ライブラリ調製方法（ ）
アプリケーション | ライブラリ調製2
※選択してください
真核生物RNAシーケンス | polyA-mRNA精製を実施【弊社標準】 | rRNA除去を実施 | polyA精製・rRNA除去とも不要（mRNAご提供）
原核生物RNAシーケンス | rRNA除去を実施【弊社標準】 | rRNA除去不要（mRNAご提供）
small RNAシーケンス | miRNA用のサイズ選択【弊社標準】 | ご希望の切り出しサイズ（ ～ nt） ※オプション作業の「ゲル切り出し精製」もご選択ください
DNAシーケンス | ご選択不要です
ヒト・エクソームシーケンス | ご選択不要です
ChIPシーケンス | ご選択不要です
バイサルファイトシーケンス | ご選択不要です
メタゲノムシーケンス | ご選択不要です
メタトランスクリプトームシーケンス | rRNA除去を実施【弊社標準】 | rRNA除去不要（mRNAご提供）
その他 ※下記備考にご記入ください | ご選択不要です