## お申込みの流れ
次世代シーケンス解析サービス（PacBio ゲノム解析） お申込みの流れと注意事項
サンプル準備 | ● | 下記をご確認の上、サンプルをご用意ください。
<サンプル必要量>
|  | 提供サンプル種別 |  | 総量 | 濃度 | 液量
|  | 精製済み高分子ゲノム DNA |  | 10 ug 以上 | 50 ng/uL 以上 | 30 uL 以上
| ※ | サンプル量および品質が上記基準に満たない場合でも、解析可能な場合がございます。予めご相談ください。
| ※ | ゲノムDNAサンプルは、Tris Buffer または Nuclease Free Water に溶解してください。
| ※ | DNAの取り扱い（DNA抽出方法、品質検査方法等）につきましては「サンプル調製ガイドライン」シートにてご確認ください。
注文書送付 | ● | 本ファイルの以下のシートに必要事項をご入力ください。
|  | 注文書シート | 必ずご記入ください。
|  | サンプル情報シート | 必ずご記入ください。
| ● | ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)のサンプルは必ず匿名化してください。
※厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づきます。
| ● | 記入済みの注文書をEメールにて弊社までお送りください。
|  | E-mail | hss-ngs@hssnet.co.jp
サンプル発送 | ● | 下記注意事項をご確認の上発送してください。
・輸送中のサンプルチューブの破損を防止する為、チューブボックスや50mLチューブ等にサンプルチューブを入れてください。
・印刷した注文書をサンプルに同梱してください。
・サンプルはドライアイスを充分量（右記参照）同梱し、必ず凍結状態でお送りください。
・土日祝日のお受け取りはできませんのでご注意ください。
※サンプル送付BOX（有料）のご利用を希望される場合はお問い合わせください。
|  | サンプル送付先 | 〒001-0932 北海道札幌市北区新川西2条1丁目2-1
北海道システム・サイエンス株式会社
次世代シーケンス解析サービス担当
TEL (011)768-5901
| ● | 紛失や配送遅延等の事故防止のため、サンプルご発送の際にメールにてお知らせください。
|  | E-mail | hss-ngs@hssnet.co.jp
品質検査 | ● | 受け入れサンプルの品質検査を行います。
| ※ | 弊社推奨基準を満たさない場合、解析中止、もしくはサンプルの再提出をお願いすることがございます。
| ※ | 1解析につき、2回までの品質検査は解析費用内で対応いたします。
3回目以降の品質検査費用につきましては、追加費用が発生いたします。
（依頼分のサンプル数/回 となります。依頼サンプル数が「1」で2サンプル分の品質検査を一度に実施する場合でも、
2回分のカウントとなりますのでご了承ください。）
作業開始 | ● | 作業を開始いたします。
注意事項 ※必ずお読みください※
●ご注文いただいたご注文の取り消しはサービス仕様上お受けできません。やむを得ない場合は実作業分の料金をご請求させて頂きます。
●製品の規格仕様・サービス内容等につきまして、予告なく変更することがございます。
●ヒト臨床サンプルの場合はインフォームドコンセントを得ていることをご確認の上、注文書にご入力ください。
●感染性のあるサンプル(HCV・HIVなど)の受け入れは当社では行っておりません。
●本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用下さい。その他の目的（医療品・食品の製造・品質管理や医療診断など）には使用しないでください。
●ご提供いただくサンプルは、文部科学省が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）
におけるP1レベルのサンプルに限らせて頂きます。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データの保管は行っておりません。
ご提供いただきましたサンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データは納品後2週間保管の後、破棄させて頂きますので予めご了承下さい。
●弊社の誤りに起因する誤送および解析結果に関するクレームを除き、解析結果に対する責任を負いかねます。
●本受託解析サービスにより得られた結果が原因となり生じた損失・損害等について、サービスの仕様上、責任を負いかねます。
●ご提供・ご指示いただくサンプルや手法から生じる工業所有権・安全性などの問題については、一切責任を負いかねます。
●サンプルに由来する原因（※）により、ライブラリ回収量が弊社基準を満たさない場合、ラン開始前にご相談させて頂きます。
また、ライブラリ再調製の際には追加費用が発生いたします。予めご了承ください。
※サンプルに由来する原因について：
ご提供いただいたサンプル量が必要量に満たない場合、サンプルの分解が見られる場合、サンプルの精製度が低い場合、
サンプルにNanodrop、Qubit、電気泳動で検出できない夾雑物が含まれる場合、などがございます。
上記現象が見られる場合に、ライブラリ回収量が少なくなる可能性がございます。また、品質検査を通過しましても、ライブラリが得られない
場合がございます。原因が同定できないケースもございますので、予めご了承ください。
●使用装置および関連試薬のバージョンは、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●使用装置の故障および関連試薬の不具合などにより、納期に遅延が生じる場合ございます。

## サンプル調製ガイドライン
PacBio解析のための DNA 準備・取扱いのガイドライン
1.PacBio 解析のための DNA サンプル要件
PacBio ライブラリ調製では増幅技術を利用しません。また，得られたライブラリはシーケンス取得において直接的なテンプレートとなります。
そのため，出発材料である DNA の品質はシーケンスの結果に直接的に影響します。
サンプル中に存在する不可逆的 DNA 損傷（DNA 鎖間架橋（interstrand crosslink；ICL）など）は，PacBio のシステムにおいてパフォーマンスの低下を引き起こしますので，
長いリード長と最適なシーケンス性能を得るには，高品質で高分子の DNA が不可欠となります。
2.高分子 DNA の取り扱いに関する一般的なガイドライン
一般に，DNA を取り扱うときは，下記の点に注意する必要があります。
●DNA の過剰乾燥は避けてください。 風乾で乾燥してください。減圧乾燥の際は加熱しないでください。
●DNA は，中性緩衝液（10 mM Tris 酢酸や Tris-HCl，pH8）で溶出してください。Nuclease Free Waterや非緩衝液での溶出は推奨いたしません。
弊社へサンプルをご提供いただく際は、Tris Buffer （10 mM Tris, pH 7.0 ～ pH 8.0 等）または Nuclease Free Water （※）に溶解した状態でお送りください。
※Nuclease Free Water は DNA の長期保管には向いておりません。
●PCR 産物の場合は，非特異的産物や複数のバンドを含まないアンプリコンでなければなりません。
●ゲル精製が必要な場合は，エチジウム染色+ UV 照射は避けて，SYBR®Safe （Invitrogen）染色+青色光照射等でご対応ください。
●DNA を再懸濁する際には，緩衝液を添加した後に静かにチューブを数回転倒混和させるか，優しくタップしてください（あるいは両方を実施してください）。
若しくは，緩衝液中で 25℃ で一晩静置して再懸濁ください。
●メーカー試薬の推奨に従って DNase を不活性化ください。 過熱は DNA 損傷を引き起こす可能性がありますので可能な限り熱での不活性化は避けてください。代替方法としては AMPure 精製があります。
●ボルテックスは DNA の断片化を引き起こす可能性がありますので，極力 DNA はボルテックスしないでください。
●DNA 保存温度は、短期間の場合は 4 ℃，長期間の場合は -20 ℃/ -80 ℃ です。
●DNA の断片化につながりますので，DNA の凍結融解の繰り返しは避けてください。
3. DNA の品質に影響を与える重要な対策
読み取りの長さと品質を最大にするためには，DNA サンプルに対し，下記のことが不可欠です。
●二本鎖であること。 一本鎖 DNA はライブラリ調製に使用することができません。
●凍結融解を繰り返さないこと。DNA 損傷を引き起こす可能性があります。
●高温（65℃ 以上で 1 時間など），または極端な pH （6 未満、または 9 以上）に曝されていないこと。
●OD 260/OD 280 比が 1.8～2.0 であること。
●OD 260/OD 230 比が 2.0 以上であること。
●不溶性物質が含まれていないこと。
●RNA が混入していないこと。
●挿入性の（インターカレーター）蛍光色素（エチジウムブロマイドなど）や UV 照射に曝されていないこと。 SYBR 色素は DNA 損傷にはなりませんので使用可能です。
●キレート剤（EDTA ※）、二価金属カチオン（Mg2+）、変変性剤（グアニジニウム塩、フェノールなど），または界面活性剤（SDS，Triton-X 100 など）を含まないこと。
※ライブラリ調製の前にサンプルの精製を実施いたしますので、EDTA は精製時に除去することが可能です。
●元の生物/組織からのキャリーオーバー汚染（ヘム，フミン酸，ポリフェノールなど）を含まないこと。
4. DNA サンプルの品質評価
PacBio によるシーケンスのためには，ライブラリ調製前に DNA の品質チェックが必要です。
DNA の品質（完全性，純度，濃度）を確認するための推奨事項に関しまして下記をご確認ください。
1） DNA サンプルの電気泳動
DNA の完全性は，アガロースゲル電気泳動によって評価することができます。
最良の結果を得るために，DNA サンプルはスメアなバンド（＝分解）が無いことを示さなければなりません。
分解のない高分子 DNA であることを示す 1 つの明瞭なバンド (>50kb) があることをご確認ください。
使用したマーカーのサイズ，およびアガロースゲルにロードしたサンプル量を記録ください。
アンプリコンや cDNA サンプルに関しましては，BioAnalyzer 等による測定でも代替可能です。
DNA サンプルのゲル精製が必要な場合は，染色には SYBR Gold，または SYBR Safe をご使用ください。可視化には青色光をご使用ください。
エチジウムブロマイドによる染色や UV 照射は，DNA 損傷を引き起こす可能性があるため，ご使用を避けてください。
SYBR 色素は，QIAGEN 社のゲル抽出キット等を使用することで除去が可能です。
○電気泳動例
| 泳動条件： | Agarose 0.6% TAE Gel，15hr at 35V run
| L： | 1kb extension ladder，Invitrogen，cat#10511-012
| S 1～S 5： | DNA サンプル（200 ng）
○判定
| S 1： | 良好，解析可能
| S 2： | ややスメア，ライブラリ調製前の精製作業で十分量の DNA が回収できれば解析可能
| S 3： | スメア，ライブラリが得られない可能性有 + ライブラリ インサートサイズが小さくなる可能性有，DNA サンプルの再調製を推奨
| S 4： | スメア，ライブラリが得られない可能性有 + ライブラリ インサートサイズは長くても 10kb 未満，DNA サンプルの再調製を推奨
| S 5： | 分解，解析不可，DNA サンプルの再調製が必要
2） DNA サンプルの純度
DNA の純度は，NanoDrop や，その他の分光光度計を使用して確認することができます。
A 260/A 280 と A 260/A 230 比を読み取る必要があります。
A 260/A 280：
260 nm と 280 nm での吸光度の比を用いて DNA の純度を評価します。
サンプルに含まれるヌクレオチドの組成にも依存しますが，A 260/A 280 が約 1.8 の場合，その DNA は「純粋である」と一般的には評価されます。
低い A 260/A 280 比は，280 nm またはそれに近いところで強く吸収するタンパク質，フェノール，または他の夾雑物の存在を示している可能性があります。
サンプル濃度が非常に低い場合にも起こることがあります。
高い A 260/A 280 比は問題を示すものではありません。
A 260/A 280 比は，わずかな pH の変化で敏感に変動するため DNA の吸光度測定は TE，または Tris HCl（pH 8）などの Buffer 中で実施ください。
なお，酸性溶液は A 260/A 280 比を低くし，塩基性溶液は A 260/A 280 比を高くします。
A 260/A 230：
A 260/A 230 比は，DNA 抽出の質について推測を行うための補助的な測定値です。
A 260/A 280 比よりも高い値となることが多く，2.0～2.2 が一般的です。
異常な A 260/A 230 比は DNA 抽出作業の問題を示している可能性があります。
低い A 260/A 230 比の可能性としては下記がございます。
●多糖類のキャリーオーバー（植物で多いです）
●DNA 抽出作業からのフェノール残留
●グアニジンの残留（カラムベースのキットでよく使用されています）
●共沈剤として使用されるグリコーゲン
高い A 260/A 230 比の可能性としては下記がございます。
●Nanodrop 機器の汚れた測定部でブランクが取られている
●ブランク測定に不適切な溶液の使用
※ブランク測定に使用する溶液は，サンプル溶液と同じ pH，および類似のイオン強度でなければいけません。
3） DNA サンプルの濃度
PacBio のライブラリ調製では DNA 濃度の正確な定量が重要です。
吸光度測定では，5 ng/µl 未満の DNA 濃度は測定できません。
さらに重要な点として，吸光度測定では異なるタイプのヌクレオチド（例えば，二本鎖 DNA，RNA，dNTP および一本鎖 DNA ）を区別できません。
そのため，一本鎖 DNA がサンプル中に存在すると吸光度測定では正確に定量できません（※一本鎖 DNA がライブラリ調製を阻害することはありません）。
PacBio のライブラリ調製では二本鎖 DNA のみがライブラリ調製のテンプレートとなるため，二本鎖 DNA の濃度を決定することが重要です。
RNA，dNTPs，および一本鎖 DNA も濃度測定に含めてしまうと，濃度を多く見積もってしまう可能性がございます。
そのため，PicoGreen assay，または Qubit fluorimeter などの二本鎖 DNA を特異的に定量する測定方法を強くお勧めします。
測定を行う際は，各メーカーの推奨ガイドラインに従って実施ください。
特に，以下の手順は遵守ください。
1）定期的な機器の校正を行う（メーカー対応が望ましいです）
2） Picogreen assay，または Qubit fluorimeter を使用する場合は，サンプルと一緒に標準曲線を作成する
3）可能な限りレプリケートで測定し，最終濃度は平均値を採用する
※信頼性の高い定量情報を得るには，正確で一貫したピペット操作が必要です。
5.高分子で綺麗な DNA を得るためのガイドライン
高分子 DNA を得るための一般的な推奨事項を以下に示します。
※記載されている製品は PacBio によって正式に承認されているものではございません。※
1. DNA 抽出前に関しまして
a. 複雑もしくはリッチな培地でのインキュベーションは避けてください。
b. 複数のレプリケート培養物（対数増殖期の初期～中期の高密度のもの）からサンプルを回収ください。
c. 潜在的な二次的阻害成分の蓄積を避けるために，大容量での抽出は避けてください。
2. DNA 抽出方法に関しまして
a. QIAGEN MagAttract® HMW kit (100-200 kb)
https://www.qiagen.com/us/shop/sample-technologies/dna/magattract-hmw-dna-kit-48/#orderinginformation
b. QIAGEN Genomic-tip kit (50-100 kb)
https://www.qiagen.com/jp/shop/sample-technologies/dna/plasmid-dna/qiagen-genomic-tip-100g/
c. フェノール-クロロホルム抽出
http://www.pacb.com/wp-content/uploads/2015/09/SharedProtocol-Extracting-DNA-usinig-Phenol-Chloroform.pdf
※フェノールは酸化を受けていない新しいもの（開封後 3 ヶ月以内）をご使用ください。

## 注文書
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（PacBio ゲノム解析）注文書
| この色のセルにご入力ください | [5 empty] | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
| ご記入日 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日 | 弊社次世代シーケンス 解析サービスのご利用
【ご注文者情報】
| フリガナ | [8 empty] | 様 | 郵便番号 |  | 〒
| ご氏名 | [9 empty] | ご住所
| ご所属 | 機関名 | [8 empty] | TEL
|  | 部署名等 | [8 empty] | FAX
Email
| 販売代理店 | 代理店名 | [8 empty] | 納品先 |  |  |  | ご注文者様 |  |  | 販売代理店
※販売店からの指定と異なる場合は、 販売店の指定に従わせて頂きます。
|  | ご担当者 | [7 empty] | 様
その他（住所等、下記備考へご記入ください）
【ご注文者様以外にご連絡の必要な方】
| ご氏名 | [8 empty] | 様 | TEL
| ご所属 | [9 empty] | Email
【ご注文内容】
| 見積 No. | [11 empty] | 不明な場合は空欄のままで構いません
※見積 No. が不明の場合は以下のご入力もお願いいたします。※
※見積 No. をご入力頂いた場合は「サンプル情報」シートへのご入力をお願いいたします。※
検体数
| プラン選択 |  | 【PacBio 乗り合いプラン】
ゲノムサイズ ： ～ 10 Mb 対応
ゲノムサイズ ： 10 ～ 50 Mb 対応
ゲノムサイズ ： 50 ～ 100 Mb 対応
ゲノムサイズ ： 300 ～ 1 Gb 対応
|  |  | 【PacBio 1 SMRT Cell 買い上げプラン】 | [10 empty] | ［数 量］
[5 empty] | PacBio Sequel （1 M ZMW Cell） | [8 empty] | [ |  | ] | SMRT Cell
[5 empty] | PacBio Sequel II/IIe （8 M ZMW Cell） | [8 empty] | [ |  | ] | SMRT Cell
[5 empty] | PacBio Revio （25 M ZMW Cell） | [8 empty] | [ |  | ] | SMRT Cell
| データ解析 ※有償※ |  | 【新規ゲノム配列決定】
[5 empty] | de novoアセンブル | [6 empty] | 二次代謝産物クラスター検索
[5 empty] | アノテーション情報付与 | [6 empty] | 薬剤耐性・病原性遺伝子検索 （バクテリア限定）
【ゲノムリシーケンス】
マッピング＋構造変異解析（INDEL/SV）
【その他】
|  |  | ［ |  |  | ※ カスタム解析のご希望があれば入力してください ※ | [12 empty] | ］
【備考】
→続いて「サンプル情報」のシートにもご入力ください。
初めて
2回目以降
グループ 77
グループ 80
データ

## サンプル情報
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（PacBio ゲノム解析）サンプル情報
| この色のセルにご入力ください |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
【サンプル情報】
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
生物種【必須】
推定ゲノムサイズ
DNA抽出方法
サンプルの溶媒
【必須】弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
【必須】ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【必須】由来サンプルの感染性（バイオセーフティーレベル（BSL））の確認
BSL3（受入れ不可）
BSL2（抽出前サンプルは受入れ不可、DNA は一部の生物種で受入れ不可）
BSL1または非該当（受入れ可）
【必須】弊社では、遺伝子組換え生物のサンプルにつきまして拡散防止措置の区分 P3 以上では受入が不可となっております。 恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、該当項目にチェックをお入れください。
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P3（受入れ不可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P2（抽出前サンプルは条件付きで受入れ可、DNA は受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P1（受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え無し（受入れ可）
【サンプルリスト】
※注意事項※
サンプル名は、報告書表記および解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | サンプル 種別 | 濃度 | 液量 | サンプル量 | 組織/器官 | 管理番号
|  | ※実際のチューブに 記載されている名称と 一致させてください。 | ※上記青枠内の条件 をご確認の上、ご入力 ください。 |  | (ng/μL) | (μL) | (μg) | （葉/腎臓など） | (弊社記入欄)
| 1 |  |  | プルダウン選択
| 2 |  |  | プルダウン選択
| 3 |  |  | プルダウン選択
| 4 |  |  | プルダウン選択
| 5 |  |  | プルダウン選択
| 6 |  |  | プルダウン選択
| 7 |  |  | プルダウン選択
| 8 |  |  | プルダウン選択
| 9 |  |  | プルダウン選択
| 10 |  |  | プルダウン選択
| 11 |  |  | プルダウン選択
| 12 |  |  | プルダウン選択
| 13 |  |  | プルダウン選択
| 14 |  |  | プルダウン選択
| 15 |  |  | プルダウン選択
| 16 |  |  | プルダウン選択
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
【備考】上記入力欄以外にご希望事項などがございましたら、こちらにご入力ください。
グループ 6

## サンプル情報 (再送用)
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（PacBio ゲノム解析）【再送専用サンプルシート】
| この色のセルにご入力ください |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
ご所属
ご氏名
| ご入力日 |  |  |  |  | サンプル送付 |  |  | 回目
サンプル到着予定日
【サンプル情報】
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
生物種【必須】
推定ゲノムサイズ
DNA抽出方法
サンプルの溶媒
【必須】弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
【必須】ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【必須】由来サンプルの感染性（バイオセーフティーレベル（BSL））の確認
BSL3（受入れ不可）
BSL2（抽出前サンプルは受入れ不可、DNA は一部の生物種で受入れ不可）
BSL1または非該当（受入れ可）
【必須】弊社では、遺伝子組換え生物のサンプルにつきまして拡散防止措置の区分 P3 以上では受入が不可となっております。 恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、該当項目にチェックをお入れください。
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P3（受入れ不可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P2（抽出前サンプルは条件付きで受入れ可、DNA は受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P1（受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え無し（受入れ可）
【サンプルリスト】
※注意事項※
サンプル名は、報告書表記および解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ）
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | サンプル名 | サンプル 種別 | 濃度 | 液量 | サンプル量 | 組織/器官 | 管理番号
|  | ※実際のチューブに 記載されている名称と 一致させてください。 | ※上記青枠内の条件 をご確認の上、ご入力 ください。 |  | (ng/μL) | (μL) | (μg) | （葉/腎臓など） | (弊社記入欄)
| 1 |  |  | プルダウン選択
| 2 |  |  | プルダウン選択
| 3 |  |  | プルダウン選択
| 4 |  |  | プルダウン選択
| 5 |  |  | プルダウン選択
| 6 |  |  | プルダウン選択
| 7 |  |  | プルダウン選択
| 8 |  |  | プルダウン選択
| 9 |  |  | プルダウン選択
| 10 |  |  | プルダウン選択
| 11 |  |  | プルダウン選択
| 12 |  |  | プルダウン選択
| 13 |  |  | プルダウン選択
| 14 |  |  | プルダウン選択
| 15 |  |  | プルダウン選択
| 16 |  |  | プルダウン選択
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
【備考】上記入力欄以外にご希望事項などがございましたら、こちらにご入力ください。
==

## ドライアイス推奨量_非表示 (hidden)
参考：ドライアイス推奨量
輸送日数 （日）※ | 輸送温度
| -25 ℃ 以下 | -25 ℃ ～ 3 ℃ | 20 ℃ ～ 25 ℃ | 25 ℃ ～ 35 ℃
1 | 4 kg 以上 | 4 kg 以上 | 4 kg 以上 | 5 kg 以上
2 | 4 kg 以上 | 5 kg 以上 | 6 kg 以上 | 7 kg 以上
3 | 5 kg 以上 | 8 kg 以上 | 11 kg 以上 | 12 kg 以上
4 | 6 kg 以上 | 11 kg 以上 | 14 kg 以上 | 14 kg 以上
※輸送日数につきましては 2 日のケースが多いですが，運送会社の輸送方法・発送元の住所・集荷時間等によって変わってまいりますので，詳細はご利用の運送会社へお問合せください。

## リスト (hidden)
プルダウンからご選択ください
PacBio 乗り合いプラン（ゲノムサイズ：～ 10 Mb 対応）
PacBio 乗り合いプラン（ゲノムサイズ：～ 50 Mb 対応）
PacBio Sequel：1 SMRT Cell 買い上げプラン（1 M ZMW）
PacBio Sequel II/IIe：1 SMRT Cell 買い上げプラン（8 M ZMW）
PacBio Revio：1 SMRT Cell 買い上げプラン（25 M ZMW）

## 出力データ量 (hidden)
● 1 SMRT Cell の出力データ量
シーケンサー |  | Sequel | Sequel II
1 SMRT Cell | ZMW | 1000000 | 8000000
| CCS reads (Amplicon, Iso-Seq) | ～500,000 reads | 約1,000,000～4,000,000 reads
| Data Yield (Genome) | ～15 Gb | ～30 Gb
※上記データ量は参考値であり、保証値ではありません。