## お申込みの流れ
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用） お申込みの流れと注意事項
サンプル準備 | ● | 下記をご確認の上、サンプルをご用意ください。
|  | 提供サンプル種別 | 対応アプリケーション | 総量 | 濃度 | 液量
|  | Illuminaアダプタ付き 調製済みライブラリ | レーン単位でのシーケンス | ≧200 ng | ≧10nM | ≧20 μL
| ※ | 分光光度計での測定は、遊離のヌクレオチド等の夾雑物を検出し、正確な値が得られない
可能性がありますので、Agilent2100 BioAnalyzer、qPCRでの事前チェックを推奨しております。
| ※ | ライブラリのインサートサイズ（Illuminaアダプタを除く長さ）は200～400bpを推奨いたします。
Illuminaアダプタ約120bpを含めたライブラリサイズとしては320～520bp程度となります。
サイズが極端に小さい、大きい、分布がブロードなサンプルについては事前にご相談ください。
| ※ | 濃度の目安として、ライブラリサイズが300～400 bpの場合、10nMは5ng/μL程度となります。
注文書送付 | ● | 本ファイルの以下のシートに必要事項をご入力ください。
|  | 注文書シート | 必ずご記入ください。
|  | サンプルシート | 必ずご記入ください。
|  | インデックスシート | 必ずご記入ください。
|  | データ解析シート | データ解析もご注文頂く場合はご記入ください。
| ● | ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)のサンプルは必ず匿名化してください。
※厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づきます。
| ● | 記入済みの注文書をEメールにて弊社までお送りください。
|  | E-mail | hss-ngs@hssnet.co.jp
サンプル発送 | ● | 下記注意事項をご確認の上発送してください。
・輸送中のサンプルチューブの破損を防止する為、チューブボックスや50mLチューブ等にサンプルチューブを入れてください。
※サンプル送付BOX（有料）のご利用を希望される場合はお問い合わせください。
・印刷した注文書をサンプルに同梱してください。
・サンプルはドライアイスを充分量（右記参照）同梱し、必ず凍結状態でお送りください。
・土日祝日のお受け取りはできませんのでご注意ください。
・サンプルの返却は行っておりません。
|  | サンプル送付先 | 〒001-0932 北海道札幌市北区新川西2条1丁目2-1
北海道システム・サイエンス株式会社
次世代シーケンス解析サービス担当
TEL (011)768-5901
| ● | 紛失や配送遅延等の事故防止のため、サンプルご発送の際にメールにてお知らせください。
|  | E-mail | hss-ngs@hssnet.co.jp
品質検査 | ● | 受け入れサンプルの品質検査を行います。
| ※ | 弊社推奨基準を満たさない場合、解析中止、もしくはサンプルの再提出をお願いすることがございます。
| ※ | 1解析につき、2回までの品質検査は解析費用内で対応いたします。
3回目以降の品質検査費用につきましては、追加費用が発生いたします。
（依頼分のサンプル数/回 となります。依頼サンプル数が「1」で2サンプル分の品質検査を一度に実施する場合でも、
2回分のカウントとなりますのでご了承ください。）
作業開始 | ● | 作業を開始いたします。
注意事項 ※必ずお読みください※
●ご注文いただいたご注文の取り消しはサービス仕様上お受けできません。やむを得ない場合は実作業分の料金をご請求させて頂きます。
●製品の規格仕様・サービス内容等につきまして、予告なく変更することがございます。
●ヒト臨床サンプルの場合はインフォームドコンセントを得ていることをご確認の上、注文書にご入力ください。
●感染性のあるサンプル(HCV・HIVなど)の受け入れは当社では行っておりません。
●本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用下さい。その他の目的（医療品・食品の製造・品質管理や医療診断など）には使用しないでください。
●ご提供いただくサンプルは、文部科学省が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）
におけるP1レベルのサンプルに限らせて頂きます。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）の返却は行っておりません。
●サンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データの保管は行っておりません。
ご提供いただきましたサンプルおよびライブラリ（調製済サンプル）、解析データは納品後2週間保管の後、破棄させて頂きますので予めご了承下さい。
●弊社の誤りに起因する誤送および解析結果に関するクレームを除き、解析結果に対する責任を負いかねます。
●本受託解析サービスにより得られた結果が原因となり生じた損失・損害等について、サービスの仕様上、責任を負いかねます。
●ご提供・ご指示いただくサンプルや手法から生じる工業所有権・安全性などの問題については、一切責任を負いかねます。
●取得データについて、150 paired-end シーケンスでは平均Q30≧80%を目安に納品させて頂きます。なお、装置の特性上、読み取り長の後半部分や
一部のサイクルにおいて、クオリティの低下が発生することがございますが、平均Q30が上記基準を満たす場合には納品となります。
また、small RNA、Amplicon、AT/GC-richなどの塩基組成に偏りのある場合、その他特殊なサンプルにつきましては
対象外となっており、上記基準によらず納品させて頂きます。
●使用装置および関連試薬のバージョンは、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
●使用装置の故障および関連試薬の不具合などにより、納期に遅延が生じる場合ございます。

## 注文書
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用） 注文書
| この色のセルにご入力ください |  |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
| ご入力日 |  | 年 | 月 | 日 | 弊社次世代シーケンス 解析サービスのご利用 |  |  |  |  | 初めて | 2回目以降
【ご注文者情報】
| フリガナ | [5 empty] | 様 | ご住所 | 〒
ご氏名
| ご所属 | 機関名 | [5 empty] | TEL
|  | 部署名等 | [5 empty] | FAX
| サンプル 到着予定日 | [6 empty] | Email
| 販売代理店 | 代理店名 | [5 empty] | 納品先 |  | ご注文者様 |  | 販売代理店
※販売店からの指定と異なる場合は、 販売店の指定に従わせて頂きます。
|  | ご担当者 |  |  |  |  | 様
その他（住所等、下記備考へご記入ください）
【ご注文者様以外にご連絡の必要な方】
| ご氏名 | [5 empty] | 様 | TEL
| ご所属 | [6 empty] | Email
【ご提供サンプルの概要】
| インプットサンプル の核酸種別 | [6 empty] | （例）ゲノムDNA, Total RNA など
| インプットサンプル の核酸抽出方法 | [6 empty] | （例）QIAGEN など
| ライブラリ調製方法 ※必須 | [6 empty] | （例）NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit など
【ご注文内容】
| 見積 No. | [7 empty] | 不明な場合は空欄のままで構いません
※見積 No. が不明の場合は以下のご入力もお願いいたします。※
※見積 No. をご入力頂いた場合は「サンプル」「インデックス」シートへのご入力をお願いいたします。※
| シーケンス仕様 ※いずれかご選択 |  | 150bp Paired-End
300bp Paired-End
その他 ( )※事前にご相談ください
| ご希望 取得データ量 | [6 empty] | Gb/検体
| データ解析 ※いずれかご選択 |  | 不要 ※Raw Data (FASTQ形式リードデータ) のみの納品となります。
必要 → 「データ解析」シートへご記入ください。 (別途、解析費用が発生いたします。)
【備考】
→続いて「サンプル」「インデックス」「データ解析」のシートにもご入力ください。
グループ 14
グループ 39

## サンプル
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用） サンプル情報
| この色のセルにご入力ください |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
【サンプル情報】
【必須】サンプルの数をご入力ください。
※お送り頂くチューブの数と解析数が異なる場合（予備サンプルなど）は、詳細をご記入ください。
サンプル数
【必須】サンプルの生物種をご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
生物種
【必須】ご提供頂くライブラリ溶液のバッファーをご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
バッファー
●ご提供頂くサンプル、および、調製済みライブラリの返却は行っておりません。
| ご確認ください |  | 確認しました
【必須】弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
| ご確認ください |  | 本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
【必須】ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
| ご確認ください |  | ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【必須】由来サンプルの感染性（バイオセーフティーレベル（BSL））の確認
BSL3（受入れ不可）
BSL2（一部の生物種で受入れ不可）
BSL1または非該当（受入れ可）
【必須】弊社では、遺伝子組換え生物のサンプルにつきまして拡散防止措置の区分 P3 以上では受入が不可となっております。 恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、該当項目にチェックをお入れください。
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P3（受入れ不可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P2（受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P1（受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え無し（受入れ可）
【サンプルリスト】
●下記「チューブごとのサンプル名」は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
[ 1文字目は英字 / 8文字以下 / 半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ） ]
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | チューブごとのサンプル名 | 濃度 | 液量 | サンプル量 | 組織/器官 | ライブラリ 調製日 | 管理番号
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ※1チューブ内に複数サンプル含まれる場合、混合サンプル情報は「インデックス」シートにご記入ください。 | (ng/μL) | (μL) | (μg) | （葉/腎臓など） |  | (弊社記入欄)
1
2
3
4
5
6
7
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
→続いて「インデックス」「データ解析」のシートにもご入力ください。
グループ 6

## インデックス
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用） インデックス情報
【インデックス情報】
●使用されたインデックス製品の種類をお選びください。
※サンプルごとにインデックス製品が異なる場合は、本シートをコピーしてそれぞれご入力ください。
| インデックス種別 |  | ※プルダウンリストよりご選択ください。 |  | →右の表参照
●下記「インデックスごとのサンプル名」は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
[ 1文字目は英字 / 8文字以下 / 半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ） ]
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | インデックスごとの サンプル名 | Illumina i7 index | Illumina i5 index | 管理番号
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ
| 1 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 2 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 3 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 4 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 5 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 6 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 7 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 8 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 9 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 10 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 11 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 12 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 13 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 14 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 15 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 16 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
→データ解析もご希望の場合は「データ解析」のシートにもご入力ください。

## データ解析
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用） データ解析
【解析内容】
| ● | 1項目ごとに解析費用が発生いたします。お見積内容をご確認の上、ご選択ください。
| ● | 該当する項目が無い場合には、最下段の「備考」欄にご入力ください。
| RNA-Seq |  | 遺伝子発現解析（リファレンス配列のある生物） | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ① | 遺伝子発現解析 (TPM値) | [8 empty] | クリック
|  |  | ② |  | 有意差検定 |  | ※①の解析必須 | [5 empty] | クリック
|  |  | ③ |  | GO解析 |  | ※①の解析必須 | [5 empty] | クリック
|  |  | ④ |  | パスウェイ解析 |  | ※①の解析必須 | [5 empty] | クリック
|  |  | ⑤ | マッピング＋発現頻度解析 (FPKM値、弊社旧パイプライン) | [8 empty] | クリック
|  |  | トランスクリプトーム配列決定解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑥ | de novoアセンブル | [8 empty] | クリック
|  |  | ⑦ |  | マッピング＋発現頻度解析 |  |  |  | ※⑥の解析必須 |  |  |  | クリック
|  |  | ⑧ |  | アノテーション情報付与 |  |  |  | ※⑥の解析必須 |  |  |  | クリック
| DNA-Seq |  | 変異解析（リシーケンス解析） | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑨ | マッピング＋SNP/InDel候補検索 | [8 empty] | クリック
|  |  | ⑩ | マッピング＋SNP/InDel候補検索＋構造変異検索 | [8 empty] | クリック
|  |  | ゲノム配列決定解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑪ | de novo アセンブル | [8 empty] | クリック
|  |  | ⑫ |  | 真核生物アノテーション情報付与 |  |  |  |  | ※⑪の解析必須 |  |  | クリック
|  |  | ⑬ |  | 原核生物アノテーション情報付与 |  |  |  |  | ※⑪の解析必須 |  |  | クリック
|  |  | ⑭ | リピートモチーフ検索 | [8 empty] | クリック
| small RNA -Seq |  | 発現頻度解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑮ | マッピング＋発現頻度解析 (既知miRNAのみ) | [8 empty] | クリック
| ChIP-Seq |  | 修飾ヒストンや転写因子の結合部位解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑯ | マッピング＋ピーク検出 | [8 empty] | クリック
| Amplicon-Seq |  | 微生物群集解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ⑰ | 微生物群集解析 |  | → |  | QIIME（旧プログラム）使用 |  |  |  | QIIME2使用 | クリック
|  |  | ⑱ | PCoAプロット作成 | [6 empty] | ※⑰の解析必須 |  | クリック
|  |  | ⑲ | 有意差検定（PERMANOVA） | [6 empty] | ※⑰の解析必須 |  | クリック
|  |  | ⑳ | 有意差検定（Differential Abundance Analysis） | [6 empty] | ※⑰の解析必須 |  | クリック
|  |  | ㉑ | 複数データセットの結合 | [8 empty] | クリック
|  |  | CRISPRスクリーニング解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ㉒ | gRNAのリードカウント | [8 empty] | クリック
|  |  | ㉓ | 比較テーブル作成 |  |  |  | ※㉒の解析必須 |  |  |  |  | クリック
|  |  | 上記以外のアンプリコンシーケンス解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ㉔ | リードカウント解析 | [8 empty] | クリック
|  |  | ㉕ | ターゲット解析 |  |  |  | ※㉔の解析必須 |  |  |  |  | クリック
|  |  | ㉖ | 検体間比較テーブル作成 |  |  |  | ※㉔の解析必須 |  |  |  |  | クリック
|  |  | ㉗ | 塩基頻度集計 | [8 empty] | クリック
| その他 |  | Rawデータ前処理のみ | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ㉘ | リードトリミング | [8 empty] | クリック
|  |  | ㉙ | ペアリード連結 |  |  |  | ※㉘の解析必須 |  |  |  |  | クリック
|  |  | カスタムデータ解析 | [9 empty] | [解析概要]
|  |  | ㉚ | カスタムデータ解析 | [8 empty] | クリック
【備考】

## プルダウン (hidden)
インデックス種別 | ※プルダウンリストよりご選択ください。 |  | その他_手動でご入力ください。 |  | NEBNext_96_Single_Index |  | NEBNext_96_Unique_Dual_Index |  | NEBNext_Single_Index_Set |  | NEBNext_Dual_Index_Set |  | Nextera_CD_Index |  | Nextera_Unique_Dual_Index |  | TruSeq_Single_Index |  | TruSeq_CD_Index |  | TruSeq_UD_Index |  | TruSeq_Amplicon_Kits |  | TruSeq_Small_RNA |  | TruSeq_Targeted_RNA_Expression |  | AmpliSeq |  | TruSight_Amplicon_Panels |  | TruSight_DNA_Enrichment_Kits |  | TruSight_Tumor_and_Oncology |  | TruSight_RNA_Pan_Cancer_Panel |  | SureSelect
| i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5 | i7 | i5
※プルダウンリストよりご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。 | 手動でご入力ください。 | 手動でご入力ください。 | P1-A1 | - | A1 | A1 | Index 1 | - | i701 | i501 | [H/N]701 | [E/H/N/S]501 | UDP0001 | UDP0001 | Index Adapter 1 | - | D701 | D501 | UDI0001 | UDI0001 | A701 | A501 | RPI1 | - | R701 | A501 | Q7005 | Q5001 | A701 | A501 | N701 | E501 | D701 | D501 | Index Adapter 1 | - | A01 | -
NEBNext_96_Single_Index |  |  |  |  | P2-A2 |  | B1 | B1 | Index 2 |  | i702 | i502 | [H/N]702 | [E/H/N/S]502 | UDP0002 | UDP0002 | Index Adapter 2 |  | D702 | D502 | UDI0002 | UDI0002 | A702 | A502 | RPI2 |  | R702 | A502 | Q7006 | Q5002 | A702 | A502 | N702 | E502 | D702 | D502 | Index Adapter 2 |  | B01
NEBNext_96_Unique_Dual_Index |  |  |  |  | P3-A3 |  | C1 | C1 | Index 3 |  | i703 | i503 | [H/N]703 | [E/H/N/S]503 | UDP0003 | UDP0003 | Index Adapter 3 |  | D703 | D503 | UDI0003 | UDI0003 | A703 | A503 | RPI3 |  | R703 | A503 | Q7007 | Q5003 | A703 | A503 | N703 | E503 | D703 | D503 | Index Adapter 3 |  | C01
NEBNext_Single_Index_Set |  |  |  |  | P4-A4 |  | D1 | D1 | Index 4 |  | i704 | i504 | [H/N]704 | [E/H/N/S]504 | UDP0004 | UDP0004 | Index Adapter 4 |  | D704 | D504 | UDI0004 | UDI0004 | A704 | A504 | RPI4 |  | R704 | A504 | Q7008 | Q5004 | A704 | A504 | N704 | E504 | D705 | D504 | Index Adapter 4 |  | D01
NEBNext_Dual_Index_Set |  |  |  |  | P5-A5 |  | E1 | E1 | Index 5 |  | i705 | i505 | [H/N]705 | [E/H/N/S]505 | UDP0005 | UDP0005 | Index Adapter 5 |  | D705 | D505 | UDI0005 | UDI0005 | A705 | A505 | RPI5 |  | R705 | A505 | Q7015 | Q5007 | A705 | A505 | N705 | E505 | D706 | D505 | Index Adapter 5 |  | E01
Nextera_CD_Index |  |  |  |  | P6-A6 |  | F1 | F1 | Index 6 |  | i706 | i506 | [H/N]706 | [E/H/N/S]506 | UDP0006 | UDP0006 | Index Adapter 6 |  | D706 | D506 | UDI0006 | UDI0006 | A706 | A506 | RPI6 |  | R706 | A506 | Q7016 | Q5008 | A706 | A506 | N706 | E506 | D707 | D506 | Index Adapter 6 |  | F01
Nextera_UD_Index |  |  |  |  | P7-A7 |  | G1 | G1 | Index 7 |  | i707 | i507 | [H/N]707 | [E/H/N/S]507 | UDP0007 | UDP0007 | Index Adapter 7 |  | D707 | D507 | UDI0007 | UDI0007 | A707 | A507 | RPI7 |  | R707 | A507 | Q7017 | Q5009 | A707 | A507 | N707 | E507 | D709 | D507 | Index Adapter 7 |  | G01
TruSeq_Single_Index |  |  |  |  | P8-A8 |  | H1 | H1 | Index 8 |  | i708 | i508 | [H/N]708 | [E/H/N/S]508 | UDP0008 | UDP0008 | Index Adapter 8 |  | D708 | D508 | UDI0008 | UDI0008 | A708 | A508 | RPI8 |  | R708 | A508 | Q7018 | Q5010 | A708 | A508 | N708 | E508 | D710 | D508 | Index Adapter 8 |  | H01
TruSeq_CD_Index |  |  |  |  | P9-A9 |  | A2 | A2 | Index 9 |  | i709 | i509 | [H/N]709 | [E/H/N/S]510 | UDP0009 | UDP0009 | Index Adapter 9 |  | D709 |  | UDI0009 | UDI0009 | A709 |  | RPI9 |  | R709 |  | Q7023 | Q5013 | A709 |  | N709 | E517 | D711 | D509 | Index Adapter 9 |  | A02
TruSeq_UD_Index |  |  |  |  | P10-A10 |  | B2 | B2 | Index 10 |  | i710 | i510 | [H/N]710 | [E/H/N/S]511 | UDP0010 | UDP0010 | Index Adapter 10 |  | D710 |  | UDI0010 | UDI0010 | A710 |  | RPI10 |  | R710 |  | Q7024 | Q5014 | A710 |  | N710 |  | D712 | D510 | Index Adapter 10 |  | B02
TruSeq_Amplicon_Kits |  |  |  |  | P11-A11 |  | C2 | C2 | Index 11 |  | i711 | i511 | [H/N]711 | [E/H/N/S]513 | UDP0011 | UDP0011 | Index Adapter 11 |  | D711 |  | UDI0011 | UDI0011 | A711 |  | RPI11 |  | R711 |  | Q7025 | Q5017 | A711 |  | N711 |  | D713 | D511 | Index Adapter 11 |  | C02
TruSeq_Small_RNA |  |  |  |  | P12-A12 |  | D2 | D2 | Index 12 |  | i712 | i512 | [H/N]712 | [E/H/N/S]515 | UDP0012 | UDP0012 | Index Adapter 12 |  | D712 |  | UDI0012 | UDI0012 | A712 |  | RPI12 |  | R712 |  | Q7026 | Q5018 | A712 |  | N712 |  | D714 | D512 | Index Adapter 12 |  | D02
TruSeq_Targeted_RNA_Expression |  |  |  |  | P13-B1 |  | E2 | E2 | Index 13 |  | i713 | i513 | [H/N]714 | [E/H/N/S]516 | UDP0013 | UDP0013 | Index Adapter 13 |  |  |  | UDI0013 | UDI0013 |  |  | RPI13 |  | R713 |  | Q7027 | Q5025 |  |  |  |  | D715 | D513 | Index Adapter 13 |  | E02
AmpliSeq |  |  |  |  | P14-B2 |  | F2 | F2 | Index 14 |  | i714 | i514 | [H/N]715 | [E/H/N/S]517 | UDP0014 | UDP0014 | Index Adapter 14 |  |  |  | UDI0014 | UDI0014 |  |  | RPI14 |  | R714 |  | Q7028 | Q5026 |  |  |  |  | D716 | D514 | Index Adapter 14 |  | F02
TruSight_Amplicon_Panels |  |  |  |  | P15-B3 |  | G2 | G2 | Index 15 |  | i715 | i515 | [H/N]716 | [E/H/N/S]518 | UDP0015 | UDP0015 | Index Adapter 15 |  |  |  | UDI0015 | UDI0015 |  |  | RPI15 |  | R715 |  | Q7029 | Q5027 |  |  |  |  | D717 | D515 | Index Adapter 15 |  | G02
TruSight_DNA_Enrichment_Kits |  |  |  |  | P16-B4 |  | H2 | H2 | Index 16 |  | i716 | i516 | [H/N]718 | [E/H/N/S]520 | UDP0016 | UDP0016 | Index Adapter 16 |  |  |  | UDI0016 | UDI0016 |  |  | RPI16 |  | R716 |  | Q7030 | Q5028 |  |  |  |  | D718 | D516 | Index Adapter 16 |  | H02
TruSight_Tumor_and_Oncology |  |  |  |  | P17-B5 |  | A3 | A3 | Index 17 |  | i717 |  | [H/N]719 | [E/H/N/S]521 | UDP0017 | UDP0017 | Index Adapter 18 |  |  |  | UDI0017 | UDI0017 |  |  | RPI17 |  | R717 |  | Q7035 | Q5029 |  |  |  |  | D719 | D517 | Index Adapter 18 |  | A03
TruSight_RNA_Pan_Cancer_Panel |  |  |  |  | P18-B6 |  | B3 | B3 | Index 18 |  | i718 |  | [H/N]720 | [E/H/N/S]522 | UDP0018 | UDP0018 | Index Adapter 19 |  |  |  | UDI0018 | UDI0018 |  |  | RPI18 |  | R718 |  | Q7036 | Q5030 |  |  |  |  | D721 | D518 | Index Adapter 19 |  | B03
SureSelect |  |  |  |  | P19-B7 |  | C3 | C3 | Index 19 |  | i719 |  | [H/N]721 |  | UDP0019 | UDP0019 | Index Adapter 20 |  |  |  | UDI0019 | UDI0019 |  |  | RPI19 |  | R719 |  | Q7039 | Q5031 |  |  |  |  | D723 | D519 | Index Adapter 20 |  | C03
その他_手動でご入力ください。 |  |  |  |  | P20-B8 |  | D3 | D3 | Index 20 |  | i720 |  | [H/N]722 |  | UDP0020 | UDP0020 | Index Adapter 21 |  |  |  | UDI0020 | UDI0020 |  |  | RPI20 |  | R720 |  | Q7040 | Q5032 |  |  |  |  | D724 | D520 | Index Adapter 21 |  | D03
[5 empty] | P21-B9 |  | E3 | E3 | Index 21 |  | i721 |  | [H/N]723 |  | UDP0021 | UDP0021 | Index Adapter 22 |  |  |  | UDI0021 | UDI0021 |  |  | RPI21 |  | R721 |  | Q7041 | Q5035 | [6 empty] | Index Adapter 22 |  | E03
[5 empty] | P22-B10 |  | F3 | F3 | Index 22 |  | i722 |  | [H/N]724 |  | UDP0022 | UDP0022 | Index Adapter 23 |  |  |  | UDI0022 | UDI0022 |  |  | RPI22 |  | R722 |  | Q7042 | Q5036 | [6 empty] | Index Adapter 23 |  | F03
[5 empty] | P23-B11 |  | G3 | G3 | Index 23 |  | i723 |  | [H/N]726 |  | UDP0023 | UDP0023 | Index Adapter 25 |  |  |  | UDI0023 | UDI0023 |  |  | RPI23 |  | R723 |  | Q7047 | Q5039 | [6 empty] | Index Adapter 25 |  | G03
[5 empty] | P24-B12 |  | H3 | H3 | Index 24 |  | i724 |  | [H/N]727 |  | UDP0024 | UDP0024 | Index Adapter 27 |  |  |  | UDI0024 | UDI0024 |  |  | RPI24 |  | R724 |  | Q7048 | Q5040 | [6 empty] | Index Adapter 27 |  | H03
[5 empty] | P25-C1 |  | A4 | A4 | Index 25 |  |  |  | [H/N]728 |  | UDP0025 | UDP0025 |  |  |  |  | UDI0025 | UDI0025 |  |  | RPI25 |  | R725 | [11 empty] | A04
[5 empty] | P26-C2 |  | B4 | B4 | Index 26 |  |  |  | [H/N]729 |  | UDP0026 | UDP0026 |  |  |  |  | UDI0026 | UDI0026 |  |  | RPI26 |  | R726 | [11 empty] | B04
[5 empty] | P27-C3 |  | C4 | C4 | Index 27 | [5 empty] | UDP0027 | UDP0027 |  |  |  |  | UDI0027 | UDI0027 |  |  | RPI27 |  | R727 | [11 empty] | C04
[5 empty] | P28-C4 |  | D4 | D4 | Index 28 | [5 empty] | UDP0028 | UDP0028 |  |  |  |  | UDI0028 | UDI0028 |  |  | RPI28 |  | R728 | [11 empty] | D04
[5 empty] | P29-C5 |  | E4 | E4 | Index 29 | [5 empty] | UDP0029 | UDP0029 |  |  |  |  | UDI0029 | UDI0029 |  |  | RPI29 |  | R729 | [11 empty] | E04
[5 empty] | P30-C6 |  | F4 | F4 | Index 30 | [5 empty] | UDP0030 | UDP0030 |  |  |  |  | UDI0030 | UDI0030 |  |  | RPI30 |  | R730 | [11 empty] | F04
[5 empty] | P31-C7 |  | G4 | G4 | Index 31 | [5 empty] | UDP0031 | UDP0031 |  |  |  |  | UDI0031 | UDI0031 |  |  | RPI31 |  | R731 | [11 empty] | G04
[5 empty] | P32-C8 |  | H4 | H4 | Index 32 | [5 empty] | UDP0032 | UDP0032 |  |  |  |  | UDI0032 | UDI0032 |  |  | RPI32 |  | R732 | [11 empty] | H04
[5 empty] | P33-C9 |  | A5 | A5 | Index 33 | [5 empty] | UDP0033 | UDP0033 |  |  |  |  | UDI0033 | UDI0033 |  |  | RPI33 |  | R733 | [11 empty] | A05
[5 empty] | P34-C10 |  | B5 | B5 | Index 34 | [5 empty] | UDP0034 | UDP0034 |  |  |  |  | UDI0034 | UDI0034 |  |  | RPI34 |  | R734 | [11 empty] | B05
[5 empty] | P35-C11 |  | C5 | C5 | Index 35 | [5 empty] | UDP0035 | UDP0035 |  |  |  |  | UDI0035 | UDI0035 |  |  | RPI35 |  | R735 | [11 empty] | C05
[5 empty] | P36-C12 |  | D5 | D5 | Index 36 | [5 empty] | UDP0036 | UDP0036 |  |  |  |  | UDI0036 | UDI0036 |  |  | RPI36 |  | R736 | [11 empty] | D05
[5 empty] | P37-D1 |  | E5 | E5 | Index 37 | [5 empty] | UDP0037 | UDP0037 |  |  |  |  | UDI0037 | UDI0037 |  |  | RPI37 |  | R737 | [11 empty] | E05
[5 empty] | P38-D2 |  | F5 | F5 | Index 38 | [5 empty] | UDP0038 | UDP0038 |  |  |  |  | UDI0038 | UDI0038 |  |  | RPI38 |  | R738 | [11 empty] | F05
[5 empty] | P39-D3 |  | G5 | G5 | Index 39 | [5 empty] | UDP0039 | UDP0039 |  |  |  |  | UDI0039 | UDI0039 |  |  | RPI39 |  | R739 | [11 empty] | G05
[5 empty] | P40-D4 |  | H5 | H5 | Index 40 | [5 empty] | UDP0040 | UDP0040 |  |  |  |  | UDI0040 | UDI0040 |  |  | RPI40 |  | R740 | [11 empty] | H05
[5 empty] | P41-D5 |  | A6 | A6 | Index 41 | [5 empty] | UDP0041 | UDP0041 |  |  |  |  | UDI0041 | UDI0041 |  |  | RPI41 |  | R741 | [11 empty] | A06
[5 empty] | P42-D6 |  | B6 | B6 | Index 42 | [5 empty] | UDP0042 | UDP0042 |  |  |  |  | UDI0042 | UDI0042 |  |  | RPI42 |  | R742 | [11 empty] | B06
[5 empty] | P43-D7 |  | C6 | C6 | Index 43 | [5 empty] | UDP0043 | UDP0043 |  |  |  |  | UDI0043 | UDI0043 |  |  | RPI43 |  | R743 | [11 empty] | C06
[5 empty] | P44-D8 |  | D6 | D6 | Index 44 | [5 empty] | UDP0044 | UDP0044 |  |  |  |  | UDI0044 | UDI0044 |  |  | RPI44 |  | R744 | [11 empty] | D06
[5 empty] | P45-D9 |  | E6 | E6 | Index 45 | [5 empty] | UDP0045 | UDP0045 |  |  |  |  | UDI0045 | UDI0045 |  |  | RPI45 |  | R745 | [11 empty] | E06
[5 empty] | P46-D10 |  | F6 | F6 | Index 46 | [5 empty] | UDP0046 | UDP0046 |  |  |  |  | UDI0046 | UDI0046 |  |  | RPI46 |  | R746 | [11 empty] | F06
[5 empty] | P47-D11 |  | G6 | G6 | Index 47 | [5 empty] | UDP0047 | UDP0047 |  |  |  |  | UDI0047 | UDI0047 |  |  | RPI47 |  | R747 | [11 empty] | G06
[5 empty] | P48-D12 |  | H6 | H6 | Index 48 | [5 empty] | UDP0048 | UDP0048 |  |  |  |  | UDI0048 | UDI0048 |  |  | RPI48 |  | R748 | [11 empty] | H06
[5 empty] | P49-E1 |  | A7 | A7 | [6 empty] | UDP0049 | UDP0049 |  |  |  |  | UDI0049 | UDI0049 | [16 empty] | A07
[5 empty] | P50-E2 |  | B7 | B7 | [6 empty] | UDP0050 | UDP0050 |  |  |  |  | UDI0050 | UDI0050 | [16 empty] | B07
[5 empty] | P51-E3 |  | C7 | C7 | [6 empty] | UDP0051 | UDP0051 |  |  |  |  | UDI0051 | UDI0051 | [16 empty] | C07
[5 empty] | P52-E4 |  | D7 | D7 | [6 empty] | UDP0052 | UDP0052 |  |  |  |  | UDI0052 | UDI0052 | [16 empty] | D07
[5 empty] | P53-E5 |  | E7 | E7 | [6 empty] | UDP0053 | UDP0053 |  |  |  |  | UDI0053 | UDI0053 | [16 empty] | E07
[5 empty] | P54-E6 |  | F7 | F7 | [6 empty] | UDP0054 | UDP0054 |  |  |  |  | UDI0054 | UDI0054 | [16 empty] | F07
[5 empty] | P55-E7 |  | G7 | G7 | [6 empty] | UDP0055 | UDP0055 |  |  |  |  | UDI0055 | UDI0055 | [16 empty] | G07
[5 empty] | P56-E8 |  | H7 | H7 | [6 empty] | UDP0056 | UDP0056 |  |  |  |  | UDI0056 | UDI0056 | [16 empty] | H07
[5 empty] | P57-E9 |  | A8 | A8 | [6 empty] | UDP0057 | UDP0057 |  |  |  |  | UDI0057 | UDI0057 | [16 empty] | A08
[5 empty] | P58-E10 |  | B8 | B8 | [6 empty] | UDP0058 | UDP0058 |  |  |  |  | UDI0058 | UDI0058 | [16 empty] | B08
[5 empty] | P59-E11 |  | C8 | C8 | [6 empty] | UDP0059 | UDP0059 |  |  |  |  | UDI0059 | UDI0059 | [16 empty] | C08
[5 empty] | P60-E12 |  | D8 | D8 | [6 empty] | UDP0060 | UDP0060 |  |  |  |  | UDI0060 | UDI0060 | [16 empty] | D08
[5 empty] | P61-F1 |  | E8 | E8 | [6 empty] | UDP0061 | UDP0061 |  |  |  |  | UDI0061 | UDI0061 | [16 empty] | E08
[5 empty] | P62-F2 |  | F8 | F8 | [6 empty] | UDP0062 | UDP0062 |  |  |  |  | UDI0062 | UDI0062 | [16 empty] | F08
[5 empty] | P63-F3 |  | G8 | G8 | [6 empty] | UDP0063 | UDP0063 |  |  |  |  | UDI0063 | UDI0063 | [16 empty] | G08
[5 empty] | P64-F4 |  | H8 | H8 | [6 empty] | UDP0064 | UDP0064 |  |  |  |  | UDI0064 | UDI0064 | [16 empty] | H08
[5 empty] | P65-F5 |  | A9 | A9 | [6 empty] | UDP0065 | UDP0065 |  |  |  |  | UDI0065 | UDI0065 | [16 empty] | A09
[5 empty] | P66-F6 |  | B9 | B9 | [6 empty] | UDP0066 | UDP0066 |  |  |  |  | UDI0066 | UDI0066 | [16 empty] | B09
[5 empty] | P67-F7 |  | C9 | C9 | [6 empty] | UDP0067 | UDP0067 |  |  |  |  | UDI0067 | UDI0067 | [16 empty] | C09
[5 empty] | P68-F8 |  | D9 | D9 | [6 empty] | UDP0068 | UDP0068 |  |  |  |  | UDI0068 | UDI0068 | [16 empty] | D09
[5 empty] | P69-F9 |  | E9 | E9 | [6 empty] | UDP0069 | UDP0069 |  |  |  |  | UDI0069 | UDI0069 | [16 empty] | E09
[5 empty] | P70-F10 |  | F9 | F9 | [6 empty] | UDP0070 | UDP0070 |  |  |  |  | UDI0070 | UDI0070 | [16 empty] | F09
[5 empty] | P71-F11 |  | G9 | G9 | [6 empty] | UDP0071 | UDP0071 |  |  |  |  | UDI0071 | UDI0071 | [16 empty] | G09
[5 empty] | P72-F12 |  | H9 | H9 | [6 empty] | UDP0072 | UDP0072 |  |  |  |  | UDI0072 | UDI0072 | [16 empty] | H09
[5 empty] | P73-G1 |  | A10 | A10 | [6 empty] | UDP0073 | UDP0073 |  |  |  |  | UDI0073 | UDI0073 | [16 empty] | A10
[5 empty] | P74-G2 |  | B10 | B10 | [6 empty] | UDP0074 | UDP0074 |  |  |  |  | UDI0074 | UDI0074 | [16 empty] | B10
[5 empty] | P75-G3 |  | C10 | C10 | [6 empty] | UDP0075 | UDP0075 |  |  |  |  | UDI0075 | UDI0075 | [16 empty] | C10
[5 empty] | P76-G4 |  | D10 | D10 | [6 empty] | UDP0076 | UDP0076 |  |  |  |  | UDI0076 | UDI0076 | [16 empty] | D10
[5 empty] | P77-G5 |  | E10 | E10 | [6 empty] | UDP0077 | UDP0077 |  |  |  |  | UDI0077 | UDI0077 | [16 empty] | E10
[5 empty] | P78-G6 |  | F10 | F10 | [6 empty] | UDP0078 | UDP0078 |  |  |  |  | UDI0078 | UDI0078 | [16 empty] | F10
[5 empty] | P79-G7 |  | G10 | G10 | [6 empty] | UDP0079 | UDP0079 |  |  |  |  | UDI0079 | UDI0079 | [16 empty] | G10
[5 empty] | P80-G8 |  | H10 | H10 | [6 empty] | UDP0080 | UDP0080 |  |  |  |  | UDI0080 | UDI0080 | [16 empty] | H10
[5 empty] | P81-G9 |  | A11 | A11 | [6 empty] | UDP0081 | UDP0081 |  |  |  |  | UDI0081 | UDI0081 | [16 empty] | A11
[5 empty] | P82-G10 |  | B11 | B11 | [6 empty] | UDP0082 | UDP0082 |  |  |  |  | UDI0082 | UDI0082 | [16 empty] | B11
[5 empty] | P83-G11 |  | C11 | C11 | [6 empty] | UDP0083 | UDP0083 |  |  |  |  | UDI0083 | UDI0083 | [16 empty] | C11
[5 empty] | P84-G12 |  | D11 | D11 | [6 empty] | UDP0084 | UDP0084 |  |  |  |  | UDI0084 | UDI0084 | [16 empty] | D11
[5 empty] | P85-H1 |  | E11 | E11 | [6 empty] | UDP0085 | UDP0085 |  |  |  |  | UDI0085 | UDI0085 | [16 empty] | E11
[5 empty] | P86-H2 |  | F11 | F11 | [6 empty] | UDP0086 | UDP0086 |  |  |  |  | UDI0086 | UDI0086 | [16 empty] | F11
[5 empty] | P87-H3 |  | G11 | G11 | [6 empty] | UDP0087 | UDP0087 |  |  |  |  | UDI0087 | UDI0087 | [16 empty] | G11
[5 empty] | P88-H4 |  | H11 | H11 | [6 empty] | UDP0088 | UDP0088 |  |  |  |  | UDI0088 | UDI0088 | [16 empty] | H11
[5 empty] | P89-H5 |  | A12 | A12 | [6 empty] | UDP0089 | UDP0089 |  |  |  |  | UDI0089 | UDI0089 | [16 empty] | A12
[5 empty] | P90-H6 |  | B12 | B12 | [6 empty] | UDP0090 | UDP0090 |  |  |  |  | UDI0090 | UDI0090 | [16 empty] | B12
[5 empty] | P91-H7 |  | C12 | C12 | [6 empty] | UDP0091 | UDP0091 |  |  |  |  | UDI0091 | UDI0091 | [16 empty] | C12
[5 empty] | P92-H8 |  | D12 | D12 | [6 empty] | UDP0092 | UDP0092 |  |  |  |  | UDI0092 | UDI0092 | [16 empty] | D12
[5 empty] | P93-H9 |  | E12 | E12 | [6 empty] | UDP0093 | UDP0093 |  |  |  |  | UDI0093 | UDI0093 | [16 empty] | E12
[5 empty] | P94-H10 |  | F12 | F12 | [6 empty] | UDP0094 | UDP0094 |  |  |  |  | UDI0094 | UDI0094 | [16 empty] | F12
[5 empty] | P95-H11 |  | G12 | G12 | [6 empty] | UDP0095 | UDP0095 |  |  |  |  | UDI0095 | UDI0095 | [16 empty] | G12
[5 empty] | P96-H12 |  | H12 | H12 | [6 empty] | UDP0096 | UDP0096 |  |  |  |  | UDI0096 | UDI0096 | [16 empty] | H12
[15 empty] | UDP0097 | UDP0097
[15 empty] | UDP0098 | UDP0098
[15 empty] | UDP0099 | UDP0099
[15 empty] | UDP0100 | UDP0100
[15 empty] | UDP0101 | UDP0101
[15 empty] | UDP0102 | UDP0102
[15 empty] | UDP0103 | UDP0103
[15 empty] | UDP0104 | UDP0104
[15 empty] | UDP0105 | UDP0105
[15 empty] | UDP0106 | UDP0106
[15 empty] | UDP0107 | UDP0107
[15 empty] | UDP0108 | UDP0108
[15 empty] | UDP0109 | UDP0109
[15 empty] | UDP0110 | UDP0110
[15 empty] | UDP0111 | UDP0111
[15 empty] | UDP0112 | UDP0112
[15 empty] | UDP0113 | UDP0113
[15 empty] | UDP0114 | UDP0114
[15 empty] | UDP0115 | UDP0115
[15 empty] | UDP0116 | UDP0116
[15 empty] | UDP0117 | UDP0117
[15 empty] | UDP0118 | UDP0118
[15 empty] | UDP0119 | UDP0119
[15 empty] | UDP0120 | UDP0120
[15 empty] | UDP0121 | UDP0121
[15 empty] | UDP0122 | UDP0122
[15 empty] | UDP0123 | UDP0123
[15 empty] | UDP0124 | UDP0124
[15 empty] | UDP0125 | UDP0125
[15 empty] | UDP0126 | UDP0126
[15 empty] | UDP0127 | UDP0127
[15 empty] | UDP0128 | UDP0128
[15 empty] | UDP0129 | UDP0129
[15 empty] | UDP0130 | UDP0130
[15 empty] | UDP0131 | UDP0131
[15 empty] | UDP0132 | UDP0132
[15 empty] | UDP0133 | UDP0133
[15 empty] | UDP0134 | UDP0134
[15 empty] | UDP0135 | UDP0135
[15 empty] | UDP0136 | UDP0136
[15 empty] | UDP0137 | UDP0137
[15 empty] | UDP0138 | UDP0138
[15 empty] | UDP0139 | UDP0139
[15 empty] | UDP0140 | UDP0140
[15 empty] | UDP0141 | UDP0141
[15 empty] | UDP0142 | UDP0142
[15 empty] | UDP0143 | UDP0143
[15 empty] | UDP0144 | UDP0144
[15 empty] | UDP0145 | UDP0145
[15 empty] | UDP0146 | UDP0146
[15 empty] | UDP0147 | UDP0147
[15 empty] | UDP0148 | UDP0148
[15 empty] | UDP0149 | UDP0149
[15 empty] | UDP0150 | UDP0150
[15 empty] | UDP0151 | UDP0151
[15 empty] | UDP0152 | UDP0152
[15 empty] | UDP0153 | UDP0153
[15 empty] | UDP0154 | UDP0154
[15 empty] | UDP0155 | UDP0155
[15 empty] | UDP0156 | UDP0156
[15 empty] | UDP0157 | UDP0157
[15 empty] | UDP0158 | UDP0158
[15 empty] | UDP0159 | UDP0159
[15 empty] | UDP0160 | UDP0160
[15 empty] | UDP0161 | UDP0161
[15 empty] | UDP0162 | UDP0162
[15 empty] | UDP0163 | UDP0163
[15 empty] | UDP0164 | UDP0164
[15 empty] | UDP0165 | UDP0165
[15 empty] | UDP0166 | UDP0166
[15 empty] | UDP0167 | UDP0167
[15 empty] | UDP0168 | UDP0168
[15 empty] | UDP0169 | UDP0169
[15 empty] | UDP0170 | UDP0170
[15 empty] | UDP0171 | UDP0171
[15 empty] | UDP0172 | UDP0172
[15 empty] | UDP0173 | UDP0173
[15 empty] | UDP0174 | UDP0174
[15 empty] | UDP0175 | UDP0175
[15 empty] | UDP0176 | UDP0176
[15 empty] | UDP0177 | UDP0177
[15 empty] | UDP0178 | UDP0178
[15 empty] | UDP0179 | UDP0179
[15 empty] | UDP0180 | UDP0180
[15 empty] | UDP0181 | UDP0181
[15 empty] | UDP0182 | UDP0182
[15 empty] | UDP0183 | UDP0183
[15 empty] | UDP0184 | UDP0184
[15 empty] | UDP0185 | UDP0185
[15 empty] | UDP0186 | UDP0186
[15 empty] | UDP0187 | UDP0187
[15 empty] | UDP0188 | UDP0188
[15 empty] | UDP0189 | UDP0189
[15 empty] | UDP0190 | UDP0190
[15 empty] | UDP0191 | UDP0191
[15 empty] | UDP0192 | UDP0192
[15 empty] | UDP0193 | UDP0193
[15 empty] | UDP0194 | UDP0194
[15 empty] | UDP0195 | UDP0195
[15 empty] | UDP0196 | UDP0196
[15 empty] | UDP0197 | UDP0197
[15 empty] | UDP0198 | UDP0198
[15 empty] | UDP0199 | UDP0199
[15 empty] | UDP0200 | UDP0200
[15 empty] | UDP0201 | UDP0201
[15 empty] | UDP0202 | UDP0202
[15 empty] | UDP0203 | UDP0203
[15 empty] | UDP0204 | UDP0204
[15 empty] | UDP0205 | UDP0205
[15 empty] | UDP0206 | UDP0206
[15 empty] | UDP0207 | UDP0207
[15 empty] | UDP0208 | UDP0208
[15 empty] | UDP0209 | UDP0209
[15 empty] | UDP0210 | UDP0210
[15 empty] | UDP0211 | UDP0211
[15 empty] | UDP0212 | UDP0212
[15 empty] | UDP0213 | UDP0213
[15 empty] | UDP0214 | UDP0214
[15 empty] | UDP0215 | UDP0215
[15 empty] | UDP0216 | UDP0216
[15 empty] | UDP0217 | UDP0217
[15 empty] | UDP0218 | UDP0218
[15 empty] | UDP0219 | UDP0219
[15 empty] | UDP0220 | UDP0220
[15 empty] | UDP0221 | UDP0221
[15 empty] | UDP0222 | UDP0222
[15 empty] | UDP0223 | UDP0223
[15 empty] | UDP0224 | UDP0224
[15 empty] | UDP0225 | UDP0225
[15 empty] | UDP0226 | UDP0226
[15 empty] | UDP0227 | UDP0227
[15 empty] | UDP0228 | UDP0228
[15 empty] | UDP0229 | UDP0229
[15 empty] | UDP0230 | UDP0230
[15 empty] | UDP0231 | UDP0231
[15 empty] | UDP0232 | UDP0232
[15 empty] | UDP0233 | UDP0233
[15 empty] | UDP0234 | UDP0234
[15 empty] | UDP0235 | UDP0235
[15 empty] | UDP0236 | UDP0236
[15 empty] | UDP0237 | UDP0237
[15 empty] | UDP0238 | UDP0238
[15 empty] | UDP0239 | UDP0239
[15 empty] | UDP0240 | UDP0240
[15 empty] | UDP0241 | UDP0241
[15 empty] | UDP0242 | UDP0242
[15 empty] | UDP0243 | UDP0243
[15 empty] | UDP0244 | UDP0244
[15 empty] | UDP0245 | UDP0245
[15 empty] | UDP0246 | UDP0246
[15 empty] | UDP0247 | UDP0247
[15 empty] | UDP0248 | UDP0248
[15 empty] | UDP0249 | UDP0249
[15 empty] | UDP0250 | UDP0250
[15 empty] | UDP0251 | UDP0251
[15 empty] | UDP0252 | UDP0252
[15 empty] | UDP0253 | UDP0253
[15 empty] | UDP0254 | UDP0254
[15 empty] | UDP0255 | UDP0255
[15 empty] | UDP0256 | UDP0256
[15 empty] | UDP0257 | UDP0257
[15 empty] | UDP0258 | UDP0258
[15 empty] | UDP0259 | UDP0259
[15 empty] | UDP0260 | UDP0260
[15 empty] | UDP0261 | UDP0261
[15 empty] | UDP0262 | UDP0262
[15 empty] | UDP0263 | UDP0263
[15 empty] | UDP0264 | UDP0264
[15 empty] | UDP0265 | UDP0265
[15 empty] | UDP0266 | UDP0266
[15 empty] | UDP0267 | UDP0267
[15 empty] | UDP0268 | UDP0268
[15 empty] | UDP0269 | UDP0269
[15 empty] | UDP0270 | UDP0270
[15 empty] | UDP0271 | UDP0271
[15 empty] | UDP0272 | UDP0272
[15 empty] | UDP0273 | UDP0273
[15 empty] | UDP0274 | UDP0274
[15 empty] | UDP0275 | UDP0275
[15 empty] | UDP0276 | UDP0276
[15 empty] | UDP0277 | UDP0277
[15 empty] | UDP0278 | UDP0278
[15 empty] | UDP0279 | UDP0279
[15 empty] | UDP0280 | UDP0280
[15 empty] | UDP0281 | UDP0281
[15 empty] | UDP0282 | UDP0282
[15 empty] | UDP0283 | UDP0283
[15 empty] | UDP0284 | UDP0284
[15 empty] | UDP0285 | UDP0285
[15 empty] | UDP0286 | UDP0286
[15 empty] | UDP0287 | UDP0287
[15 empty] | UDP0288 | UDP0288
[15 empty] | UDP0289 | UDP0289
[15 empty] | UDP0290 | UDP0290
[15 empty] | UDP0291 | UDP0291
[15 empty] | UDP0292 | UDP0292
[15 empty] | UDP0293 | UDP0293
[15 empty] | UDP0294 | UDP0294
[15 empty] | UDP0295 | UDP0295
[15 empty] | UDP0296 | UDP0296
[15 empty] | UDP0297 | UDP0297
[15 empty] | UDP0298 | UDP0298
[15 empty] | UDP0299 | UDP0299
[15 empty] | UDP0300 | UDP0300
[15 empty] | UDP0301 | UDP0301
[15 empty] | UDP0302 | UDP0302
[15 empty] | UDP0303 | UDP0303
[15 empty] | UDP0304 | UDP0304
[15 empty] | UDP0305 | UDP0305
[15 empty] | UDP0306 | UDP0306
[15 empty] | UDP0307 | UDP0307
[15 empty] | UDP0308 | UDP0308
[15 empty] | UDP0309 | UDP0309
[15 empty] | UDP0310 | UDP0310
[15 empty] | UDP0311 | UDP0311
[15 empty] | UDP0312 | UDP0312
[15 empty] | UDP0313 | UDP0313
[15 empty] | UDP0314 | UDP0314
[15 empty] | UDP0315 | UDP0315
[15 empty] | UDP0316 | UDP0316
[15 empty] | UDP0317 | UDP0317
[15 empty] | UDP0318 | UDP0318
[15 empty] | UDP0319 | UDP0319
[15 empty] | UDP0320 | UDP0320
[15 empty] | UDP0321 | UDP0321
[15 empty] | UDP0322 | UDP0322
[15 empty] | UDP0323 | UDP0323
[15 empty] | UDP0324 | UDP0324
[15 empty] | UDP0325 | UDP0325
[15 empty] | UDP0326 | UDP0326
[15 empty] | UDP0327 | UDP0327
[15 empty] | UDP0328 | UDP0328
[15 empty] | UDP0329 | UDP0329
[15 empty] | UDP0330 | UDP0330
[15 empty] | UDP0331 | UDP0331
[15 empty] | UDP0332 | UDP0332
[15 empty] | UDP0333 | UDP0333
[15 empty] | UDP0334 | UDP0334
[15 empty] | UDP0335 | UDP0335
[15 empty] | UDP0336 | UDP0336
[15 empty] | UDP0337 | UDP0337
[15 empty] | UDP0338 | UDP0338
[15 empty] | UDP0339 | UDP0339
[15 empty] | UDP0340 | UDP0340
[15 empty] | UDP0341 | UDP0341
[15 empty] | UDP0342 | UDP0342
[15 empty] | UDP0343 | UDP0343
[15 empty] | UDP0344 | UDP0344
[15 empty] | UDP0345 | UDP0345
[15 empty] | UDP0346 | UDP0346
[15 empty] | UDP0347 | UDP0347
[15 empty] | UDP0348 | UDP0348
[15 empty] | UDP0349 | UDP0349
[15 empty] | UDP0350 | UDP0350
[15 empty] | UDP0351 | UDP0351
[15 empty] | UDP0352 | UDP0352
[15 empty] | UDP0353 | UDP0353
[15 empty] | UDP0354 | UDP0354
[15 empty] | UDP0355 | UDP0355
[15 empty] | UDP0356 | UDP0356
[15 empty] | UDP0357 | UDP0357
[15 empty] | UDP0358 | UDP0358
[15 empty] | UDP0359 | UDP0359
[15 empty] | UDP0360 | UDP0360
[15 empty] | UDP0361 | UDP0361
[15 empty] | UDP0362 | UDP0362
[15 empty] | UDP0363 | UDP0363
[15 empty] | UDP0364 | UDP0364
[15 empty] | UDP0365 | UDP0365
[15 empty] | UDP0366 | UDP0366
[15 empty] | UDP0367 | UDP0367
[15 empty] | UDP0368 | UDP0368
[15 empty] | UDP0369 | UDP0369
[15 empty] | UDP0370 | UDP0370
[15 empty] | UDP0371 | UDP0371
[15 empty] | UDP0372 | UDP0372
[15 empty] | UDP0373 | UDP0373
[15 empty] | UDP0374 | UDP0374
[15 empty] | UDP0375 | UDP0375
[15 empty] | UDP0376 | UDP0376
[15 empty] | UDP0377 | UDP0377
[15 empty] | UDP0378 | UDP0378
[15 empty] | UDP0379 | UDP0379
[15 empty] | UDP0380 | UDP0380
[15 empty] | UDP0381 | UDP0381
[15 empty] | UDP0382 | UDP0382
[15 empty] | UDP0383 | UDP0383
[15 empty] | UDP0384 | UDP0384

## インデックス備考 (hidden)
インデックス種別 | 製品名 | i7 index | i5 index
NEBNext_96_Single_Index | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Index Primers) #E6609S/L | P1-A1～P96-H12 | -
NEBNext_96_Unique_Dual_Index | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs) #E6440S/L | A1～H12 | A1～H12
NEBNext_Single_Index_Set | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1) #E7335S/L NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 2) #E7500S/L NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 3) #E7710S/L NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 4) #E7730S/L | Index 1～48 | -
NEBNext_Dual_Index_Set | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Dual Index Primers Set 1) #E7600S NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Dual Index Primers Set 2) #E7780S | i701～i724 | i501～i516
Nextera_CD_Index | Nextera XT Index Kit（24 Indexes, 96 Samples）#FC-131-1001 Nextera XT Index Kit v2 Set A（96 Indexes, 384 Samples）#FC-131-2001 Nextera XT Index Kit v2 Set B（96 Indexes, 384 Samples）#FC-131-2002 Nextera XT Index Kit v2 Set C（96 Indexes, 384 Samples）#FC-131-2003 Nextera XT Index Kit v2 Set D（96 Indexes, 384 Samples）#FC-131-2004 Nextera DNA CD Indexes (24 Indexes, 24 Samples) #20018707 Nextera DNA CD Indexes (96 Indexes, 96 Samples) #20018708 | [H/N]701～729 | [E/H/N/S]501～522
Nextera_UD_Index | IDT for Illumina Nextera DNA UD Indexes Set A (96 Indexes, 96 Samples) #20027213 IDT for Illumina Nextera DNA UD Indexes Set B (96 Indexes, 96 Samples) #20027214 IDT for Illumina Nextera DNA UD Indexes Set C (96 Indexes, 96 Samples) #20027215 IDT for Illumina Nextera DNA UD Indexes Set D (96 Indexes, 96 Samples) #20027216 | UDP0001～0384 | UDP0001～0384
TruSeq_Single_Index | TruSeq DNA Single Indexes Set A（12 Indexes, 24 Samples）#20015960 TruSeq DNA Single Indexes Set B（12 Indexes, 24 Samples）#20015961 | Index Adapter 1～27 | -
TruSeq_CD_Index | TruSeq DNA CD Indexes（96 Indexes, 96 Samples）#20015949 | D701～D712 | D501～D508
TruSeq_UD_Index | IDT for Illumina TruSeq DNA UD Indexes（24 Indexes, 96 Samples）#20020590 IDT for Illumina TruSeq RNA UD Indexes（24 Indexes, 96 Samples）#20020591 IDT for Illumina TruSeq DNA UD Indexes（96 Indexes, 96 Samples）#20022370 IDT for Illumina TruSeq RNA UD Indexes（96 Indexes, 96 Samples）#20022371 | UDI0001～0096 | UDI0001～0096

## サンプル(再送用)
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用）【再送専用サンプルシート】
| この色のセルにご入力ください |  | ※ご入力の前に必ず「お申込みの流れ」シートの注意事項をお読み下さい。
注文書を頂いた時点で、注意事項をご確認されたものと判断させて頂きます。
ご所属
ご氏名
| ご入力日 |  |  |  | サンプル送付 |  |  |  | 回目
サンプル到着予定日
【サンプル情報】
【必須】サンプルの数をご入力ください。
※お送り頂くチューブの数と解析数が異なる場合（予備サンプルなど）は、詳細をご記入ください。
サンプル数
【必須】サンプルの生物種をご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
生物種
【必須】ご提供頂くライブラリ溶液のバッファーをご入力ください。
※サンプルごとに異なる場合は、下表サンプルリストの「No」と対応させてご入力ください。（No1～3：xxxx、No4～6：xxxx）
バッファー
●ご提供頂くサンプル、および、調製済みライブラリの返却は行っておりません。
| ご確認ください |  | 確認しました
【必須】弊社では、新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスのPCR検査用オリゴを製造しているため、鋳型となり得る核酸の受け入れを中止しております。恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、チェックをお入れください。
| ご確認ください |  | 本サンプルは【SARS-CoV-2】および【Influenza A/B virus】由来の核酸を含みません。
【必須】ヒト由来試料(汎用培養細胞等は除く)である場合、倫理委員会の承認を得ておりますでしょうか。
| ご確認ください |  | ヒト由来試料ではない (または汎用培養細胞等からの試料である）。
ヒト由来遺伝情報であり、倫理委員会の承認（インフォームド・コンセント）を得ている。
＜ヒト由来試料の定義について＞
厚生労働省による「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の定義に従います。
詳細は「第２ 用語の定義」「第３ 適用範囲」をご参照ください。（2021年9月時点）
【必須】由来サンプルの感染性（バイオセーフティーレベル（BSL））の確認
BSL3（受入れ不可）
BSL2（一部の生物種で受入れ不可）
BSL1または非該当（受入れ可）
【必須】弊社では、遺伝子組換え生物のサンプルにつきまして拡散防止措置の区分 P3 以上では受入が不可となっております。 恐れ入りますが、サンプルに関して下記をご確認の上、該当項目にチェックをお入れください。
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P3（受入れ不可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P2（受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え生物の拡散防止措置区分 P1（受入れ可）
本サンプルは遺伝子組み換え無し（受入れ可）
【サンプルリスト】
●下記「チューブごとのサンプル名」は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
[ 1文字目は英字 / 8文字以下 / 半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ） ]
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | チューブごとのサンプル名 | 濃度 | 液量 | サンプル量 | 組織/器官 | ライブラリ 調製日 | 管理番号
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ※1チューブ内に複数サンプル含まれる場合、混合サンプル情報は「インデックス」シートにご記入ください。 | (ng/μL) | (μL) | (μg) | （葉/腎臓など） |  | (弊社記入欄)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。
【備考】
グループ 6

## インデックス(再送用)
受注番号（弊社記入欄） ：
次世代シーケンス解析サービス（Illumina NGS ライブラリ用）【再送専用インデックスシート】
【インデックス情報】
●使用されたインデックス製品の種類をお選びください。
※サンプルごとにインデックス製品が異なる場合は、本シートをコピーしてそれぞれご入力ください。
| インデックス種別 |  | ※プルダウンリストよりご選択ください。 |  | →右の表参照
●下記「インデックスごとのサンプル名」は、解析処理の都合上、以下の条件を満たす名称としてください。
[ 1文字目は英字 / 8文字以下 / 半角英数のみ （記号はアンダーバー「 _ 」のみ） ]
※上記条件を満たさない名称の場合には、異なる文字に変換させて頂く場合がございます。
| No | チューブ記載名 | インデックスごとの サンプル名 | Illumina i7 index | Illumina i5 index | 管理番号
|  | ※実際のチューブに記載されている名称と一致させてください。 | ●1文字目は英字 ●8文字以下 ●半角英数のみ ●記号は「 _ 」のみ |  |  | (弊社記入欄)
| 1 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 2 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 3 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 4 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 5 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 6 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 7 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 8 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 9 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 10 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 11 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 12 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 13 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 14 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 15 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
| 16 |  |  | イデックス種別をご選択ください。 | イデックス種別をご選択ください。
※サンプル数が多い場合は、行を追加してご入力ください。